ЗАПОВЕД

№ А 211

София, 29.05.2024 г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

АЛМИ ТЕСТ ООД

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ

Адрес на управление: 1797 София, жк. Младост 1, бл. 96А, ап. 5

Адрес на лаборатория: 1301 София, ул. „Цар Самуил“ № 105

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; | - Вместимост- пълна, пълна до ръба | БДС 12433 |
|  |  |  | БДС EN 13972 |
|  |  | - Пропускливост на водна пара | БДС 9856 |
|  |  |  | ISO 2528 |
|  |  | - Пропускливост на газове | БДС EN ISO 2556 |
|  |  | - Вид на компонентите чрез ИЧ спектри | ASTM D 2124 |
|  |  |  | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15 |
|  |  |  | ASTM E 1252 |
|  |  | - Количество на компонентите в поливинилхлорид | ASTM D 2124 БДС EN 14372 |
|  |  | - Якост на опън | БДС 7879 |
|  |  |  | БДС EN ISO 527-1,3 |
|  |  |  | ASTM D 882 |
|  |  |  | БДС EN ISO 13934-1,2 |
|  |  | - Относително удължение (разтегливост до скъсване) | БДС 7879 |
|  |  |  | БДС EN ISO 527-1,3 |
|  |  |  | БДС EN ISO 13934-1,2 |
|  |  | - Сила на разкъсване по Граве | БДС 16560 БДС EN ISO 6383-1 |
|  |  | - Повърхностно напрежение | ASTM D 2578 |
|  |  | - Киселинност/ алкалност | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | - Редуциращи вещества | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | - Съдържание на пепел и сулфатна пепел |  |
|  |  |  | Ph. Eur., т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  |  | БДС EN ISO 3451-1,4,5 |
|  |  |  | ISO 3451-2,3 |
|  |  | - Абсорбция | Ph. Eur., т. 3.1 |
|  |  | - Промяна в мириса и вкуса (органолептика) | Наредба 2/2008 на МЗ и МОСВ за материалите и предмети от пластмаси предназначени за контакт с храни (ДВ бр.13 от 2008г.), Приложение 6 към чл. 20 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.), Обн. ДВ. Бр. 2 от 06.01.2012 г., БДС EN 1230-1,2 |
|  |  | - Концентрация на остатъчни разтворители | БДС EN 13628-1, 2 |
|  |  |  | ASTM D 4526 |
|  |  | - Обща миграция | БДС EN 1186-1, 2, 3, 13 |
|  |  |  | CEN/TS 14234 |
|  |  |  | СД CEN/TS 14235 |
|  |  |  | БДС EN 14338 |
|  |  | - Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид | БДС EN ISO 6401 |
|  |  | - Специфична миграция на терефталова киселина | БДС EN 13130-2 |
|  |  | - Специфична миграция на бисфенол А | CEN/ TS 13130-13 |
|  |  | - Специфична миграция на 1,2- дихидроксибензен; 1,3-дихидрокси-бензен; 1,4-дихидрокси-бензен; 4,4`-дихидрокси-бензофенон; 4,4`-дихидроксифенил | CEN/ TS 13130-18 |
|  |  | - Специфична миграция на капролактам и соли | CEN/ TS 13130-16 |
|  |  | - Специфична миграция на формалдехид и хексаметилентетрамин | CEN/ TS 13130-23 |
|  |  | - Специфична миграция на 2,4,6-триамино-1,3,5,триазин (меламин) | CEN/ TS 13130-27 |
|  |  | - Съдържание на стирол в полистироли | БДС ISO 2561 |
|  |  | - Съдържание на ε-капролактам и ω-лауролактам в полиамиди | БДС EN ISO 11337 |
|  |  | - Специфична миграция на BADGE, BFDGE и техните хидрокси- и хлорирани производни в моделни среди на храни | БДС EN 15136 |
|  |  | - Съдържание на NOGE и неговите хидрокси- и хлорирани производни | БДС EN 15137 |
|  |  | - Съдържание на елементи в разтвори, извлеци и моделни среди |  |
|  |  | As | ВЛМ 04 |
|  |  | Al | ВЛМ 04 |
|  |  | Ba | ВЛМ 04 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | V | ВЛМ 04 |
|  |  | Cd | ВЛМ 04 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2 |
|  |  | Sn | Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | Ca | Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | Cr | ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur., 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 |
|  |  | Hg | ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497 |
|  |  | Pb | ВЛМ 04 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 БДС CR 13695-1, БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2 |
|  |  | Ni | ВЛМ 04 |
|  |  | Fe | ВЛМ 04 |
|  |  | Sb | ВЛМ 04 Ph. Eur., 3.1.15 |
|  |  | Se | ВЛМ 04 |
|  |  | Co | ВЛМ 04 Ph. Eur., 3.1.15 |
|  |  | Mn | ВЛМ 04 Ph. Eur., 3.1.15 |
|  |  | Zn | ВЛМ 04 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | Ti | Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | Cu | ВЛМ 04 |
|  |  | Li | ВЛМ 04 |
|  |  | Mg | ВЛМ 04 |
|  |  | K | ВЛМ 04 |
|  |  | Na | ВЛМ 04 |
|  |  | - Специфична миграция на ацеталдехид | ВЛМ 02 |
|  |  | - Съдържание на ацеталдехид в материала на бутилката | ASTM F 2013 |
|  |  | - Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилката | ВЛМ 11 (ASTM D 4509) |
|  |  | - Вещества, разтворими във вода | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14 |
|  |  | - Вещества, разтворими в хексан | Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 |
|  |  | - Вещества, разтворими в диоксан | Ph. Eur., т. 3.1.15 |
|  |  | - Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон | БДС ЕN 1541 |
|  |  | - Специфична миграция на първични ароматни амини | ВЛМ 07 EUR24815 EN 2011 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на бензофенон | ВЛМ 08 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на стирен и α-метилстирен | ВЛМ 12 |
|  |  | - Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид | ВЛМ 13 CEN/TS 13130-10 |
|  |  | - Съдържане на 1,3-бутадиен | БДС EN 13130-4 |
|  |  | - Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол | БДС EN 13130-7 |
|  |  | - Специфична миграция на 11-аминоундеканова киселина | CEN/TS 13130-11 |
|  |  | - Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин | CEN/TS 13130-21 |
|  |  | - Специфична миграция на 4- метил- 1- пентен | CEN/TS 13130-25 |
|  |  | - Специфична миграция на 1-октен и тетрахидрофуран | CEN/TS 13130-26 |
|  |  | - Съдържание и специфична миграция на фталати** | - ВЛМ 14 - БДС EN 14372 - БДС EN 16453 |
|  |  | - Съдържание на пентахлорфенол | ВЛМ 09 БДС EN ISO 15320 |
|  |  | - Специфична миграция на антиоксиданти** | ВЛМ 15 |
|  |  | - Специфична миграция на диметиламиноетанол | CEN/TS 13130-19 |
|  |  | - Специфична миграция на 1,1,1-триметилолпропан | CEN/TS 13130-28 |
|  |  | - Специфична миграция на изофталова киселина | ВЛМ 16 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO) | ВЛМ 22 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на бензофенони** | ВЛМ 19 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на фотоинициатори** | ВЛМ 21 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН)** | AfPS GS 2019:01 PAK ВЛМ 20: 2013 |
|  |  | - Съдържание на ди-изо-пропилнафтален (DIPN) | БДС EN 14719 |
|  |  | - Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)** (PCB 18, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180) | БДС EN ISO 15318 |
|  |  | - Специфична миграция на винилацетат | CEN/TS 13130-9 |
|  |  | - Специфична миграция на минерални масла** | ВЛМ 25 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на пластификатори** | ВЛМ 26 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси** | ВЛМ 27 |
|  |  | - Специфична миграция на малеинова киселина | БДС EN 13130-24 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на феноли и производни на феноли | ВЛМ 29 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на органични киселини | ВЛМ 30 |
|  |  | - Специфична миграция на 1-хексен | ВЛМ 31 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на 2,2-диметил- 1,3- пропандиол | ВЛМ 33 |
|  |  | - Устойчивост на вертикално осово статично натоварване | БДС 17412 |
|  |  | - Устойчивост на вертикално осово динамично натоварване | БДС 17412 |
|  |  | - Съдържание на феноли, бисфеноли и техни производни | ВЛМ 34 |
|  |  | - Съдържание на маркерни вещества в рециклирани пластмаси | DIN CEN TS 16861 |
|  |  | - Специфична миграция на лантаноиди | ВЛМ 35:2023 |
|  |  | - Специфична миграция на амониев йон | ВЛМ 36:2023 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на ESBO | ВЛМ 37:2023 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на VOC (органични летливи компоненти) | ВЛМ 38: 2023 БДС EN 13628-1, 2 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на силоксанови олигомери | ВЛМ 39: 2023 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на алкилфеноли | ВЛМ 40: 2023 |
| II | ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ | - Промяна на цвета (Устойчивост на обагрянето) на: | - |
|  |  | - Светлина | БДС EN ISO 105- B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07 |
|  |  | - Пране | БДС EN ISO 105- С06, С08, С09, С10, С12 |
|  |  | - Химическо чистене | БДС EN ISO 105- D01 |
|  |  | - Триене с органични разтворители | БДС EN ISO 105- D02 |
|  |  | - Вода | БДС EN ISO 105- Е01, Е02, Е03, Е08 |
|  |  | - Пот | БДС EN ISO 105- Е04 |
|  |  | - Петна | БДС EN ISO 105- Е05, Е06, Е16 |
|  |  | - Избелване | БДС EN ISO 105- N01 |
|  |  | - Суха топлина | БДС EN ISO 105- Р01 |
|  |  | - Органични разтворители | БДС EN ISO 105- Х05 |
|  |  | - Изваряване | БДС EN ISO 105-Х06, Х08 |
|  |  | - Формалдехид | БДС EN ISO 105-Х09 |
|  |  | - Горещо гладене | БДС EN ISO 105-Х11 |
|  |  | - Триене | БДС EN ISO 105-Х12 |
|  |  | - Цветови характеристики | БДС EN ISO 105-J01, J02, J03 БДС EN ISO 20471 CIE 15 |
|  |  | - Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка | БДС EN ISO 3175-1,2 |
|  |  | - pH на воден екстракт | БДС EN ISO 3071 |
|  |  | - Вид сплитка | БДС 12674 |
|  |  | - Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса) | БДС EN 12127 |
|  |  |  | БДС EN ISO 9073-1 |
|  |  |  | БДС 12315 |
|  |  | - Устойчивост на разместване на нишките в шева/тъканта | БДС EN ISO 13936-1,2 |
|  |  |  | БДС 17407 |
|  |  | - Изменение на размерите при пране, мокра обработка, гладене и химическо чистене на платове и облекла | БДС EN ISO 6330 БДС ЕN ISO 5077 БДС ISO 7771 БДС 9425 DIN 53894-1,2 БДС EN ISO 3175-1,2 БДС EN ISO 3759 |
|  |  | - Брой нишки/ бримки на единица дължина | БДС EN 1049-2 ISO 7211 БДС EN 14971 БДС 5512 |
|  |  | - Максимална сила на опън до скъсване | БДС EN ISO 13934-1,2 БДС EN ISO 9073-3 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 8256 БДС 12315 БДС EN ISO 2062 |
|  |  | - Разтегливост на опън до скъсване | БДС EN ISO 13934-1,2 БДС 12315 БДС 5512 БДС EN ISO 9073-3 БДС EN ISO 2062 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 13307 |
|  |  | - Сила на скъсване на шева | БДС EN ISO 13935-1,2 |
|  |  |  | БДС 13307 |
|  |  | - Количествен състав (Ацетати, триацетати, протеинови влакна, вискоза, купро, модал, памук, полиамид, найлон, целулоза, полиестер, акрили, модакрили, хлоровлакна, коприна, вълна, влакна от животински косми, юта, влакна от полипропилен, еластани и др. и смеси между тях) | НЕНТП,Приложение №5, раздел II: Методи:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение №6 БДС EN ISO 1833-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
|  |  | - Размерни характеристики | БДС 13639 БДС 13640 БДС EN 13402-3 БДС ISO 8559-1, 2 БДС 13638 БДС 15409 |
|  |  | - Устойчивост на повърхностно омокряне | БДС EN ISO 4920 |
|  |  | - Сила на раздиране | БДС EN ISO 13937-2,3,4 БДС EN ISO 9073-4 БДС EN ISO 4674-1 |
|  |  | - Загуба на маса при претриване | БДС EN ISO 12947-3 |
|  |  | - Устойчивост на пилингообразуване и/или завласяване | БДС EN ISO 12945-2 |
|  |  | - Устойчивост на претриване | БДС EN ISO 12947-2,4 |
|  |  |  | БДС EN 13770 БДС EN ISO 5470-2 |
|  |  | - Наклон на бримков ред/ стълб | БДС 14036 |
|  |  | - Дебелина | БДС EN ISO 5084 |
|  |  | - Сила на пропукване | БДС EN ISO 13938-2 |
|  |  | - Устойчивост и проницаемост на киселини/ основи | БДС 11665 |
|  |  | - Усукване след пране | ISO 16322-1,2,3 |
|  |  | - Линейна плътност | БДС EN ISO 1973 БДС EN 13392 ISO 7211-5 БДС EN ISO 2060 |
|  |  | - Хигроскопичност | БДС 12006 |
|  |  | - Широчина/ дължина | БДС EN 1773 |
|  |  | - Еластични свойства | БДС EN ISO 20932-1, 2, 3 |
|  |  | - Съдържание на азобагрила | БДС EN ISO 14362-1,3 |
|  |  |  | БДС EN 71-10,11 |
|  |  | - Съдържание на метали- Антимон, Арсен, Барий, Кадмий, Хром(III), Хром (VI), Кобалт, Мед, Желязо, Олово, Манган, Никел, Цинк, Живак | BS 6810-1 |
|  |  |  | ВЛМ 04 |
|  |  |  | БДС EN 16711-2 |
|  |  | - Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR | БДС EN ISO 9073-12 |
|  |  | - Време за абсорбция | БДС EN 14697, приложение В |
|  |  | - Маса | БДС 5512 |
|  |  | - Водоупорност | БДС EN ISO 811 БДС EN 1734 |
|  |  | - Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца | БДС EN 14682 |
|  |  | - Оттичане | БДС EN ISO 9073-11 |
|  |  | - Определяне поведението при горене: |  |
|  |  | - Дали пламъкът обхваща горния ръб или някой от вертикалните ръбове на пробите | БДС EN ISO 15025 |
|  |  | - Време на устойчив пламък |  |
|  |  | - Разпространение на тлеенето извън площта на прилагане на пламъка |  |
|  |  | - Време на остатъчно нажежаване |  |
|  |  | - Поява на стапяне |  |
|  |  | - Отделяне на частици |  |
|  |  | - Запалване на филтърната хартия от частиците или стапянето |  |
|  |  | - Образуване на дупка |  |
|  |  | - Размер на овъглената зона |  |
|  |  | - Време от началото на въздействие с пламъка до скъсване на долната (първата) маркираща нишка | БДС EN 1102 |
|  |  | - Време от началото на въздействие с пламъка до скъсване на горната (третата) маркираща нишка |  |
|  |  | - Средно време за всяка посока |  |
|  |  | - Скорост на разпространение на пламъка до скъсване на горната (третата) маркираща нишка |  |
|  |  | - Средна скорост за всяка посока |  |
|  |  | - Брой образци, които не са се запалили |  |
|  |  | - Брой образци, които са се запалили, но не са прекъснали първата маркираща нишка |  |
|  |  | - Време от началото на въздействие с пламъка до скъсване на долната (първата) маркираща нишка | БДС EN ISO 6941 БДС EN 1103 |
|  |  | - Време от началото на въздействие с пламъка до скъсване на средната (втората) маркираща нишка |  |
|  |  | - Време от началото на въздействие с пламъка до скъсване на горната (третата) маркираща нишка |  |
|  |  | - Време на въздействие с пламък и наблюдение дали е възникнало запалване или не | БДС EN ISO 6940 БДС EN 1625 |
|  |  | - Средно време на запалване за всяка посока |  |
|  |  | - Дали текстилният материал не се е запалил по време на въздействие с пламък 20 s или при друго по-дълго време |  |
|  |  | - Запалимост | BS 5852 |
|  |  | - Критерии за тлеене: | БДС EN 1021-1 |
|  |  | - Опасно ескалиращо горене |  |
|  |  | - Образецът за изпитване изгаря напълно |  |
|  |  | - Тлеене, достигащо до кантовете |  |
|  |  | - Тлеене, обхващащо цялата дебелина |  |
|  |  | - Тлеене по вече от 1 h |  |
|  |  | - Заключително с признаци на активно тлеещо горене |  |
|  |  | - Критерии за горене |  |
|  |  | - Появяване на пламък |  |
|  |  | - Критерии за тлеене: | БДС EN 1021-2 |
|  |  | - Опасно ескалиращо горене |  |
|  |  | - Тлеене до пълно изгаряне |  |
|  |  | - Тлеене, достигащо до кантовете |  |
|  |  | - Тлеене, обхващащо цялата дебелина |  |
|  |  | - Тлеене повече от 1 h |  |
|  |  | - Заключително изследване с признаци на активно тлеещо горене |  |
|  |  | - Критерии за горене с пламък: |  |
|  |  | - Разрастващо се горене |  |
|  |  | - Образецът за изпитване изгаря напълно |  |
|  |  | - Горене, достигащо до кантовете |  |
|  |  | - Горене с пламък повече от 120 s |  |
|  |  | - Съдържание на формалдехид | БДС EN ISO 14184-1,2 |
|  |  |  | БДС EN 71-10,11 |
|  |  | - Наличие на халогени | ВЛМ 01 |
|  |  | - Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожа | БДС EN 1811 |
|  |  |  | БДС CR 12471 |
|  |  |  | БДС EN 12472 |
|  |  |  | ВЛМ 04 |
|  |  | - Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете | ВЛМ 06 |
|  |  | - Цвят по каталог | БДС EN 20105-A02 |
|  |  | - Въздухопропускливост | БДС EN ISO 9237 |
|  |  | - Съдържание на диметил фумарат | СД CEN ISO/TS 16186 |
|  |  | - Съдържание на фталати | БДС EN ISO 14389 СД CEN ISO/TS 16181 |
|  |  | - Маслоотблъскване | БДС EN ISO 14419 |
|  |  | - Здравина на пробиване със сачма | БДС 9585 |
|  |  | - Съдържание на органокалаени съединения** (Methyl tin trichloride, Di-n-propyl tin dichloride, Butyl tin trichloride, Dibutyl tin dichloride, Tributyl tin chloride, n-Octyl tin trichloride, Di-n-octyl tin dichloride, Tetrabutyl tin, Diphenyl tin dichloride, Triphenyl tin chloride, Tricyclohexyltin chloride) | - ВЛМ 24 |
|  |  |  | - БДС EN 71-3 |
|  |  |  | - СД CEN ISO/TS 16179 |
|  |  | - Съдържание на РАН ** (Naphthalene, Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene) | ВЛМ 20 СД CEN ISO/TS 16190 БДС EN 17132 |
|  |  | - Съдържание на хлорирани феноли/ пентахлорфенол | БДС EN ISO 17070 |
|  |  | - Съдържание на етоксилирани алкилфеноли | БДС EN ISO 18218-2 |
|  |  | - Устойчивост на деламинация | ВЛМ 32 |
|  |  | - Обща и ефективна широчина, ефективна широчина на закопчаването чрез прилепване | БДС EN 12240 |
|  |  | - Здравина на отлепване | БДС EN 12242 |
|  |  | - Изменение на размерите при пране и сушене и химическо чистене | БДС EN 12243 |
|  |  | - Устойчивост на надлъжно срязване | БДС EN 13780 БДС EN 1414 |
|  |  | - Поведение на краищата на разреза | БДС EN 1415 |
|  |  | - Определяне на извивката | БДС EN 1416 |
|  |  | - Устойчивост на износване след пране | БДС EN 14959 |
| III | ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА ДЕТСКА ГРИЖА | - Безопасност - механични и физични свойства |  |
|  |  | - Общи изисквания за изпитване | БДС EN 71-1, т. 8.1 |
|  |  | - Цилиндър за малки части | БДС EN 71-1, т. 8.2 |
|  |  | - Изпитване на усукване | БДС EN 71-1, т. 8.3 |
|  |  | - Изпитване на опън | БДС EN 71-1, т. 8.4 |
|  |  | - Изпитване на падане | БДС EN 71-1, т. 8.5 |
|  |  | - Изпитване на преобръщане | БДС EN 71-1, т. 8.6 |
|  |  | - Изпитване на удар | БДС EN 71-1, т. 8.7 |
|  |  | - Изпитване на натиск | БДС EN 71-1, т. 8.8 |
|  |  | - Изпитване на омокряне | БДС EN 71-1, т. 8.9 |
|  |  | - Достъпност на част или елемент | БДС EN 71-1, т. 8.10 |
|  |  | - Острота на краища/ ръбове | БДС EN 71-1, т. 8.11 |
|  |  | - Острота на върхове | БДС EN 71-1, т. 8.12 |
|  |  | - Гъвкавост на метални телове | БДС EN 71-1, т. 8.13 |
|  |  | - Разширяващи се материали | БДС EN 71-1, т. 8.14 |
|  |  | - Теч от играчки, напълнени с течност | БДС EN 71-1, т. 8.15 |
|  |  | - Геометрична форма на определени играчки | БДС EN 71-1, т. 8.16 |
|  |  | - Сгъваеми и плъзгащи механизми | БДС EN 71-1, т. 8.18 |
|  |  | - Електрическо съпротивление на шнурове | БДС EN 71-1, т. 8.19 |
|  |  | - Дебелина на шнурове | БДС EN 71-1, т. 8.20 |
|  |  | - Статична якост | БДС EN 71-1, т. 8.21 |
|  |  | - Стабилност | БДС EN 71-1, т. 8.23 |
|  |  | - Пластични фолиа | БДС EN 71-1, т. 8.25 |
|  |  | - Скорост на електрически играчки | БДС EN 71-1, т. 8.29 |
|  |  | - Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници | БДС EN 71-1, т. 8.32 |
|  |  | - Изпитване на фигурки | БДС EN 71-1, т. 8.33 |
|  |  | - Периметър на шнурове и вериги | БДС EN 71-1, т. 8.36 |
|  |  | - Измерване на йо-йо топки | БДС EN 71-1, т. 8.37 |
|  |  | - Изпитване на разделяне | БДС EN 71-1, т. 8.38 |
|  |  | - Свиващи се връзки | БДС EN 71-1, т. 8.39 |
|  |  | - Дължина на шнурове, вериги и електрически кабели | БДС EN 71-1, т. 8.40 |
|  |  | - Възпламенимост | БДС EN 71-2 |
|  |  | - Миграция на антимон, арсен, барий, кадмий, хром, олово, живак, селен, алуминий, бор, кобалт, мед, манган, никел, стронций, калай, цинк | БДС EN 71-3 |
|  |  |  | ВЛМ 04 |
|  |  | - Съдържание на акриламид, фенол, първични ароматни амини, бисфенол А, формалдехид, пентахлорфенол, стирол, разтворители, бензо(α) пирен, хексахлорбензен | БДС EN 14372 |
|  |  |  | БДС EN 71-10,11 |
|  |  | - pH на водна суспензия на пигменти и пълнители | БДС EN ISO 787-9 |
|  |  | - Съдържание на диметил фумарат | CD CEN ISO/TS 16186 |
|  |  | - Съдържание на фталати | ВЛМ 14 |
|  |  |  | БДС EN 14372 |
|  |  | - Съдържание на органокалаени съединения** (Methyl tin trichloride, Di-n-propyl tin dichloride, Butyl tin trichloride, Dibutyl tin dichloride, Tributyl tin chloride, n-Octyl tin trichloride, Di-n-octyl tin dichloride, Tetrabutyl tin, Diphenyl tin dichloride, Triphenyl tin chloride) | БДС EN 71-3 |
|  |  | - Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества | ВЛМ 24 БДС EN 12868 |
|  |  | - Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)** (HCB, PCB 11, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180, PCB 209) | БДС EN 71-7 |
|  |  | - Съдържание на РАН ** (Naphthalene , Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene) | ВЛМ 20 ZEK 01.4-08 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на сгъваеми и несгъваеми детски легла, люлки и кошари за домашна употреба | БДС EN 716-1 БДС EN 716-2 БДС EN 1130 БДС EN 12227 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на детски колички и кошчета за бебешки колички | БДС EN 1888-1 БДС EN 1888-2 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на шезлонги за малки деца | БДС EN 12790-1, 2 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на гъвкаво приспособление за носене на бебе | БДС EN 13209-2 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на детски високи столчета | БДС EN 14988 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на детски слингове | СД CEN/TR 16512 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на приспособления за пиене на течности | БДС EN 14350 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на подложки за повиване за домашна употреба | БДС EN 12221-1 БДС EN 12221-2 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на биберони за бебета и малки деца | БДС EN 1400 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на вани, стойки за вана и помощни средства за къпане | БДС EN 17072 БДС EN 17022 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на матраци за детски легла и детски кошарки | БДС EN 16890 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на детски спални чували за използване в кошарки | БДС EN 16781 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на текстилни обиколници за детски кошарки | БДС EN 16780 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на олекотени завивки за детски кошарки | БДС EN 16779 -1 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на държач за биберон | БДС EN 12586 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на столчета, предназначени за монтиране на маса | БДС EN 1272 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на проходилки за бебета | БДС EN 1273 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на кошче с дръжки и стойки за носене на бебе | БДС EN 1466 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на повдигаща седалка за монтиране върху стол | БДС EN 16120 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на бебешки люлки | БДС EN 16232 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на пликове за олекотени завивки за детски кошарки | БДС EN 16779-2 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на батути за бебета | БДС EN 14036 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на детски колани и каишки за прохождане | БДС EN 13210-1,2 |
|  |  | - Изпитвания за безопасност на детски седалки за велосипеди | БДС EN 14344 |
| IV | Кожи обработени и изделия от тях | - Съдържание на азобагрила | СД CEN ISO/TS 17234 |
|  |  | - Съдържание на формалдехид | БДС EN ISO 17226-2 |
|  |  | - pH на воден екстракт | БДС EN ISO 4045 |
|  |  | - Съдържание на диметил фумарат | CD CEN ISO/TS 16186 |
|  |  | - Съдържание на хром (VI) | БДС EN ISO 17075 |
|  |  | - Съдържание на фталати** (Di-cyclohehyl phthalate, Diethyl phthalate, Dibutyl phthalate, Benzyl butyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Di-pentyl phthalate, Di-iso-heptyl phthalate, Di-methoxyethyl phthalate) | СД CEN ISO/TS 16181 |
|  |  | - Съдържание на пентахлорфенол | БДС EN ISO 17070 |
|  |  | - Съдържание на органокалаени съединения** (Methyl tin trichloride, Di-n-propyl tin dichloride, Butyl tin trichloride, Dibutyl tin dichloride, Tributyl tin chloride, n-Octyl tin trichloride, Di-n-octyl tin dichloride, Tetrabutyl tin, Diphenyl tin dichloride, Triphenyl tin chloride, Tricyclohexyltin chloride) | СД CEN ISO/TS 16179 |
|  |  | - Съдържание на РАН ** (Naphthalene , Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene) | СД CEN ISO/TS 16190 |
|  |  | - Съдържание на етоксилирани алкилфеноли | БДС EN ISO 18218-2 |
| V | ХРАНИ, НАПИТКИ И ВОДИ | - Съдържание на минерални масла в растителни масла | ISO 17780 |
|  |  | - Съдържание на бензофенон | ВЛМ 08 |
|  |  | - Съдържание на фталати** (Di-cyclohehyl phthalate, Diethyl phthalate, Dibutyl phthalate, Benzyl butyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Di-pentyl phthalate, Di-iso-heptyl phthalate, Di-methoxyethyl phthalate) | ВЛМ 14 |
|  |  | - Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO) | ВЛМ 22 |
|  |  | - Съдържание на пентахлорфенол | ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320 |
|  |  | - Съдържание на РАН ** (Naphthalene , Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene) | ВЛМ 20 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на пластификатори** | ВЛМ 26 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси** | ВЛМ 27 |
|  |  | - Специфична миграция и съдържание на стирен и α-метилстирен | ВЛМ 12 |
| VI | ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ | VI.1. Изпитвания за безопасност, стабилност, здравина и издръжливост на мебели | БДС EN 581-1, 2, 3 БДС EN 1728 БДС EN 1022 БДС EN 1730 БДС EN 12727 БДС EN 1335-1, 2 БДС EN 14703 БДС EN 15372 БДС EN 16139 БДС EN 17191 БДС EN 1725 БДС EN 1729-1, 2 БДС EN 527-1, 2 БДС EN 747-1, 2 БДС EN 12520 БДС EN 12521 БДС EN 14183 |
|  |  | VI.2. Съдържание на бисфенол А | ВЛМ 34 |
|  |  |  | СД CEN/TS 17497 |
|  |  | VI.3. Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) | AfPS GS 2019:01 PAK ВЛМ 20: 2013 |
|  |  | VI.4. Специфична миграция и съдържание на алкилфеноли | ВЛМ 40: 2023 |
|  |  | VI.5. Съдържание и специфична миграция на фталати | - ВЛМ 14 - БДС EN 14372 БДС EN 16521 |
|  |  | VI.6. Съдържание на разтворители | - БДС EN 13628-1, 2 |
|  |  |  | - ASTM D 4526 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със ССМ/СМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.

Позовавания фиксиран обхват:

1.НЕНТП- НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

2. ВЛМ 01:2012 Качествено определяне присъствие на халогени в материали

3. ВЛМ 02:2019 Съдържание на  ацеталдехид в моделни среди на храни

4. ВЛМ 04:2021 Определяне на елементи в разтвори, извлеци, моделни среди на храни и храни с атомноабсорбционна спектроскопия

5. ВЛМ 06:2012 Методика за определяне на разпетновка на маскировъчни тъкани

6. ВЛМ 07:2019 Съдържание на първични ароматни амини в моделни среди на храни, води и хартия

7. ВЛМ 08:2019 Съдържание на бензофенон в моделни среди на храни, хартия и картон

8. ВЛМ 09:2014 Съдържание на пентахлорфенол във вода и водни извлеци

9. ВЛМ 11:2019 (ASTM D 4509) Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилки от РЕТ

10. ВЛМ 12:2019 Съдържание на стирол и а-метил стирол в моделни среди на храни

11. ВЛМ 13:2019 Съдържание на акрилнитрил и акриламид в моделни среди на храни

12. ВЛМ 14:2019 Съдържание на фталати в моделни среди на храни, храни, води, напитки и материали

13. ВЛМ 15:2019 Съдържание на антиоксиданти в моделни среди на храни

14. ВЛМ 16:2019 Съдържание на изофталова киселина в моделни среди на храни

15. ВЛМ 19:2019 Съдържание на бензофенони в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

16. ВЛМ 20:2019 Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН)

17. ВЛМ 21:2019 Съдържание на фотоинициатори в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

18. ВЛМ 22:2019 Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH) или пластмаси (POSH, PAO)

19. ВЛМ 24:2014 Съдържание на N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества

20. ВЛМ 25:2014 Специфична миграция на минерални масла

21. ВЛМ 26:2019 Специфична миграция и съдържание на пластификатори

22. ВЛМ 27:2019  Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси

23. ВЛМ 28:2020 Хлорирани феноли в текстил и кожи

24. ВЛМ 29:2020  Специфична миграция и съдържание на феноли и производни на феноли

25. ВЛМ 30:2020  Специфична миграция и съдържание на органични киселини

26. ВЛМ 31:2020  Специфична миграция на 1-хексен

27. ВЛМ 32:2020  Устойчивост на деламинация

28. ВЛМ 33:2020  Специфична миграция и съдържание на 2,2-диметил- 1,3- пропандиол

29. ВЛМ 34:2020 Съдържание на феноли, бисфеноли и техни производни в хартии и картони

30. ВЛМ 35:2023 Съдържание и специфична миграция на лантаноиди

31. ВЛМ 36:2023 Съдържание и специфична миграция на амониев йон

32. ВЛМ 37:2023 Съдържание и специфична миграция на ESBO

33. ВЛМ 38: 2023 Специфична миграция и съдържание на бензен

34. ВЛМ 39: 2023 Специфична миграция и съдържание на силоксанови олигомери

35. ВЛМ 40: 2023 Специфична миграция и съдържание на алкилфеноли

36. Ph. Eur. European Pharmacopoeia, 11 издание

Да извършва калибриране на:

| Тип на обхвата: фиксиран обхват |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измер-вана величи-на, Измер-вателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бутални средства за измерване на обем: - едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем - бюрети, - дилутори, - диспенсери | Обем, l, cm3 | От 0,5 µl до 10 µl | 0,05 µl | Калибриране на обем по тегловен метод по БДС EN ISO 8655-6: 2022 и ISO/TR 20461:2023 |
|  |  |  | От 10 µl до 20 µl | От 0,05 µl до 0,08 µl |  |
|  |  |  | От 20 µl до 50 µl | От 0,08 µl до 0,23 µl |  |
|  |  |  | От 50 µl до 100 µl | От 0,23 µl до 0,26 µl |  |
|  |  |  | От 100 µl до 200 µl | От 0,26 µl до 0,42 µl |  |
|  |  |  | От 200 µl до 500 µl | От 0,42 µl до 1,3 µl |  |
|  |  |  | От 500 µl до 1000 µl | От 1,3 µl до 2,7 µl |  |
|  |  |  | От 1000 µl до 2500 µl | От 2,7 µl до 3,9 µl |  |
|  |  |  | От 2,5 ml до 5,0 ml | От 3,9 µl до 23 µl |  |
|  |  |  | От 5,0 ml до 10,0 ml | От 23 µl до 41 µl |  |
|  |  |  | От 10,0 ml до 50,0 ml | От 41 µl до 52 µl |  |

Забележка: Калибрирането на средствата за измерване се извършва в помещение на лабораторията.