ЗАПОВЕД

№ А 228

София, 05.06.2024 г.

ИЗМЕНЯМ

на

ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРАХ, ГАЗОВИ ЕМИСИИ И ИМИСИИ“

Адрес на управление: 1505 София, район „Оборище“,  ул. „Мърфи“ № 16

Адрес на лаборатория: 1505 София, район „Оборище“, ул. „Мърфи“ № 11

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: Гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Изпитвани продукти | Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Атмосферен въздух: |  |  |
| 1 | Отпадъчни газове – емисии | 1.1. Скорост на газови потоци, дебит | ISO 10780 * БДС EN ISO 16911-1* |
|  |  | 1.2. Прах | БДС ISO 9096* БДС ЕN 13284-1* |
|  |  | 1.3. Температура, налягане/вакуум, барометрично налягане | ISO 10780* БДС EN ISO 16911-1* |
|  |  | 1.4. Точка на оросяване, относителна влажност, влажност | БДС EN 14790* ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.5. Азотен оксид / NO | ФМ 03/14:2016 БДС EN 14792* |
|  |  | 1.6. Серен диоксид/ SO2 | БДС 17.2.4.04* ФМ 03/14:2016 БДС EN 14791 (Торин метод) * |
|  |  | 1.7. Серен триоксид/ SO3 | БДС 17.2.4.09* |
|  |  | 1.8. Флуороводород/ HF | БДС 17.2.4.12 * ISO 15713* |
|  |  | 1.9. Хлороводород/ HCI | БДС EN 1911* ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.10. Аерозолна сярна киселина/ Аерозолна H2SO4 | ФМ 01/13:2013 |
|  |  | 1.11. Общи въглеводороди, летливи органични съединения, полициклични ароматни въглеводороди, общи въглеводороди изразени като общ въглерод, летливи органични съединения изразени като органичен въглерод | ФМ 02/14:2014 БДС EN ISO 13199* ISO 11338-2* |
|  |  | 1.12. Метан /СН4 | ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.13. Кислород/O2 | ФМ 03/14:2016 БДС EN 14789* |
|  |  | 1.14. Въглероден оксид/CO | ФМ 03/14:2016 БДС EN 15058* |
|  |  | 1.15. Въглероден диоксид/CO2 | ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.16. Азотен диоксид/NO2 | ФМ 03/14:2016 БДС EN 14792* |
|  |  | 1.17. Водород/H2 | ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.18. Сяроводород/ H2S | ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.19. Азотни оксиди /NOx/(NO + NO2) | ФМ 03/14:2016 БДС EN 14792* |
|  |  | 1.20. Амоняк/ NH3 | ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.21. Хлор/ Cl2 | ФМ 03/14:2016 |
|  |  | 1.22. Сяровъглерод/CS2 | БДС 17.2.4.10* |
|  |  | 1.23. Сажди | БДС 17.2.4.08* |
|  |  | 1.24. Определяне на общи емисии на As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V, Zn, Hg, Se, Sn и Tl Cr(VI) | БДС EN 14385* /As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl и V ФМ 04/14:2016 /As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V,Zn, Hg, Se, Sn и Tl ФМ 11/17:2017 |
|  |  | 1.25. Определяне на концентрацията на общ живак/Hg | БДС EN 13211 (AC)* |
|  |  | 1.26. Определяне на масовата концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 (PM10 и PM2,5) в димни газове – измерване на ниски концентрации с изполване на инпактори | БДС EN ISO 23210* |
|  |  | 1.27. Определяне масовата концентрация на полихлориранидибензодиоксини / полихлориранидибензофурани (PCDDs/PCDFs) и полихлорирани бифенили (PCBs). | БДС EN 1948-2** БДС EN 1948-3** БДС EN 1948-4 + A1** |
|  |  | 1.28. Определяне на цианиди | ФМ 07/15:2015 |
|  |  | 1.29. Летливи органични съединения / ЛОС/1) и формалдехид 2) | СД CEN /ТS 13649(1) ** ФМ 08/16:2016(2); EPA 323(2)* |
|  |  | 1.30. Диазотен оксид/N2O | БДС EN ISO 21258* |
|  |  | 1.31 Амини и меркаптани | ФМ 12/17:2017** |
|  |  | 1.32 Пестициди | ФМ 13/17:2017** |
| 2 | Емисии от стационарни източници- паралелни измервания за осигуряване на качеството на собствените непрекъснати измервания | Ниво на качество – 2 (QAL2) и Годишни надзорни изпитвания (AST) | БДС EN 14181(за приложими характеристики по т. I.1)* (съгласно изискванията на БДС EN 15259*) |
| 3 | Атмосферен въздух – имисии | 3.1. Прах: a) обща b) ФПЧ2,5/PM2,5 c) ФПЧ10/PM10 | БДС 17.2.4.20 (a)* БДС EN 12341 (b,c) * |
|  |  | 3.2. Определяне на: Олово/ Pb, Кадмий/Cd, Арсен/As, Никел/Ni във ФПЧ 10/PM 10 | ФМ 04/14:2016 |
|  |  | 3.3. Определяне на общото количество полициклични ароматни въглеводороди/ ПАВ (газова и аерозолна фаза) | БДС ISO 12884** |
|  |  | 3.4 Пестициди | ФМ 13/17:2017** |
| II | Води: |  |  |
|  | (1) подземни; (2) повърхностни; (3) питейни-за питейно-битови цели (4) минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни; (5) отпадни / преработени; (6) за строителни цели; (7) за производствени нужди; (8) за напояване; (9) морска | 1. Активна реакция / pH | БДС EN ISO 10523(1÷8)* БДС 17.1.4.27 (1, 2, 5)* |
|  |  | 2.Електропроводимост | БДС ЕN 27888 (1÷8)* |
|  |  | 3. Разтворен кислород | БДС ЕN 25813 (1÷4,8)* БДС ЕN ISO 5814 (1÷8)* |
|  |  | 4. Разтворени вещества | БДС 17.1.4.04 (1,2,5) * |
|  |  | 5. Неразтворени / суспендирани вещества, загуба при накаляване на неразтворените вещества | БДС 17.1.4.04 (1,2,5) * БДС ЕN 872 (1÷8)* |
|  |  | 6. Сух остатък | БДС 17.1.4.04 (1,2,5)* БДС 3546 (3)* |
|  |  | 7. Цвят | БДС EN ISO 7887 (1÷4)* |
|  |  | 8. Температура | БДС 8451 (1÷8), Изменение 1* |
|  |  | 9. Съдържание на метали и неметали: Сребро/Ag; Алуминий/ Al; Арсен/ As; Бор/ B; Барий/ Ba; Берилий/ Be; Бисмут/ Bi; Калций/ Сa; Кадмий/ Cd; Кобалт/ Co; Хром/ Cr; Мед/ Cu; Желязо/Fe; Калий/ K; Литий/ Li; Магнезий/ Mg; Манган/ Mn; Молибден/ Mo; Натрий/ Na; Никел/ Ni; Фосфор/ P; Олово/ Pb; Сяра/ S; Антимон/ Sb; Селен/ Se; Силиций/Si; Калай/ Sn; Стронций/ Sr; Титан/ Ti; Ванадий/ V; Волфрам/ W; Цинк/ Zn; Цирконий/ Zr; Талий / Tl1; Живак/ Hg2 | БДС EN ISO 11885 (1÷8)* EPA 6010 D (1÷8)* ЕРА 74732 (1÷8)* |
|  |  | 10. Алкалност – обща, съставна, карбонатна | БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)* БДС EN ISO 9963-2 (1÷5)* |
|  |  | 11. Карбонат / Карбонатни йони(CO32-) | БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)* |
|  |  | 12. Хидрогенкарбонат / Хидрогенкарбонатни йони (HCO3-) | БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)* |
|  |  | 13. Хлоридни йони (Cl)- / Хлориди | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС 17.1.4.24 (1,2,5)* БДС EN ISO 15682 (1÷8)* |
|  |  | 14. Флуоридни йони (F-) / Флуориди | ФМ 05/14:2017 (1÷8) |
|  |  | 15. Орто-фосфати/ Фосфати (PO43-) Фосфати (като фосфор) – ( P –PO43-) | БДС EN ISO 6878 (1÷8)* ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 15681–1 (1÷8)* |
|  |  | 16. Нитритни йони (NO2-) / Нитрити / Азот-нитритен | БДС EN 26777 (1÷8)* ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 13395 (1÷8)* |
|  |  | 17. Нитрaтни йони (NO3-) / Нитрaти / Азот-нитрaтен | БДС ISO 7890-3 (1÷8)*; ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 13395 (1÷8)* |
|  |  | 18. Амоняк/ Амониеви йони (NH4+) / Азот-амониев | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 11732 (1÷8)* |
|  |  | 19. Общ азот (N) | ФМ 05/14:2017 (1÷8) |
|  |  | 20. Общ фосфор (P) | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 6878 (1÷8)* БДС EN ISO 15681 – 1 (1÷8)* |
|  |  | 21. Обща твърдост (Ca) Обща твърдост (сума от калций и магнезий) | ФМ 05/14:2017 (1÷8) ФМ 09/16:2016 (1÷8) |
|  |  | 22. Мътност | ФМ 05/14:2017 (1÷4) |
|  |  | 23. Перманганатна окисляемост | БДС 17.1.4.16 (1,2,5)* |
|  |  | 24. Химична потребност от кислород / ХПК | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС ISO 15705* (спектрофотометрично) (1÷8) БДС ISO 6060*** (1÷8)* |
|  |  | 25. Биохимична потребност от кислород / БПКn | ФМ 05/14:2017 (2,5,7) |
|  |  | 26. Общ органичен въглерод/ ООВ; Разтворен органичен въглерод/ DOC | ФМ 05/14:2017 (1÷8) |
|  |  | 27. Цианиди (свободни, летливи, лесноразградими, общи) | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 14403 – 1 (1÷8) * |
|  |  | 28. Свободен /остатъчен/, общ и свързан хлор (Cl2) | ФМ 05/14:2017 (1÷8) |
|  |  | 29. Анионни повърхностноактивни вещества | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN 903(2,3,5)* |
|  |  | 30. Нефтопродукти / въглеводороди С10÷С40/ | БДС EN ISO 9377-2 (1÷8)* |
|  |  | 31. Хром, тривалентен / Cr(III); Хром /oбщ/ | БДС 17.1.4.17 (1,2,5)* |
|  |  | 32. Хром, шествалентен/ Cr(VI) | БДС 17.1.4.17 (1,2,5)* |
|  |  | 33. Разтворен сяроводород / Сулфиди | ФМ 05/14:2017 (1÷8) |
|  |  | 34. Сулфати / SO42- | ФМ 05/14:2017 (1÷8) ФМ 10/16:2016 (1÷8) |
|  |  | 35. Феноли (летливи)/Фенолен индекс | ФМ 05/14:2017 (1÷8) БДС EN ISO 14402 (1÷8)* |
|  |  | 36. Масла и мазнини /хексан екстрахируеми и силикагел третирани продукти/ | EPA 1664А - RB (1÷5)* |
|  |  | 37. Полициклични ароматни въглеводороди /PAH/ | EPA 8270 D- R5 (1÷8)** EРА 525.2 – R2(1÷8)** |
|  |  | 38. Пестициди / органохлорни /OCP/; органофосфорни/ фосфор съдържащи /OPP/; азотсъдържащи /ОNP/ | БДС EN ISO 6468 (1,2,3,5)** БДС EN ISO 10695 (1,2,3,5)** БДС EN 12918 (1,2,3,5)** EРА 525.2 – R2(1÷8)** |
|  |  | 39. Полихлорирани дибензо –p- диоксини /PCDD/, полихлорирани дибензофурани /PCDF/ | EPA 8280 В – R2 (1÷8)** |
|  |  | 40. Летливи органични съединения /ЛОС/ | БДС EN ISO 10301 (1,2,3) ** |
|  |  | 41. Соленост | EPA 842 B-06-003.14 (2,9)* |
|  |  | 42. Абсорбируеми органични халогениди /AOX/ | ФМ 05/14:2017 (1÷8) |
|  |  | 43. Азот по Келдал | БДС EN 25663 (1,2,3,5,8)* |
|  |  | 44. Екстрахируеми вещества | ФМ 14/18:2018 (5) |
| III | Почви |  |  |
|  |  | 1. Активна реакция / pH | БДС EN ISO 10390* БДС 11301* |
|  |  | 2. Съдържание на вода/Влага; Сухo вещество | ISO 11465* |
|  |  | 3. Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301* |
|  |  | 4. Хлоридни йони (Cl-)/ Хлориди | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 5. Нитрaтни йони/ Нитрaти (NO3-)/ Азот-нитрaтен (N-NO3-) | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 6. Амониеви йони- (NH4+) / Азот-амониев(N-NH4+) | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 7. Сулфатни йони / Сулфати/ (SO42-) | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 8. Карбонати (CO32-) | БДС EN ISO 10693* |
|  |  | 9. Хром, шествалентен /Cr VI/ | EPA 7196A – R1* |
|  |  | 10. Съдържание на метали и неметали: Алуминий/ Al; Антимон/ Sb; Арсен/ As; Бор/ B; Барий/ Ba; Берилий/ Be; Бисмут/ Bi; Калций/ Ca; Кадмий/ Cd; Кобалт/ Co; Хром/ Cr; Мед/ Cu; Желязо/ Fe; Калий/ K; Литий/ Li; Олово/ Pb; Магнезий/ Mg; Манган/ Mn; Молибден/ Mo; Натрий/ Na; Никел/ Ni; Фосфор/ P; Сяра/ S; Селен/ Se; Силиций/ Si; Калай/ Sn; Стронций/ Sr; Титан/ Ti; Ванадий/ V; Цинк/ Zn; Живак/ Hg | ISO 22036* БДС EN 16170* |
|  |  | 11. Нефтопродукти / въглеводороди С10÷С40/ | БДС EN ISO 16703* |
|  |  | 12. Полициклични ароматни въглеводороди /PAH/ | EPA 8275A – R1** БДС EN 17503** |
|  |  | 13. Полихлорирани бифенили /PCB/ | БДС ISO 10382** |
|  |  | 14. Общ фосфор | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 15. Общ азот | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 16. Орто- фосфати/ фосфати/ Фосфор като фосфати | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 17. Полихлорирани дибензо –p- диоксини /PCDD/, полихлорирани дибензофурани /PCDF/ | ISO 13914** |
|  |  | 18. Азот по Келдал | БДС EN 16169* |
|  |  | 19. Определяне на обменни форми на метали | БДС EN ISO 11260* |
| IV | Отпадъци (течни и твърди), елуати, утайки, седименти и обработени биоотпадъци (компост): |  |  |
|  | (1) течни отпадъци (2) твърди отпадъци (3) eлуати (4) утайки (5) седименти (6) обработени биоотпадъци (компост) | 1. Активна реакция / pH | БДС 17.1.4.27 (1,3)* БДС EN ISO 10523 (1,3)* БДС EN ISO 10390 (2,4,5,6)* |
|  |  | 2. Електропроводимост | БДС EN 27888 (1,3)* БДС EN 13038 (2,4,5,6)* |
|  |  | 3. Съдържание на вода/Влага; Сухo вещество | ISO 11465 (2,4) * БДС EN 15934 (метод А) (2,4,5,6)* |
|  |  | 4. Общо количество разтворени твърди вещества / TDS | БДС EN 15216(1,3) * |
|  |  | 5. Общ органичен въглерод / TOC, Разтворим органичен въглерод / DOC | ФМ 05/14:2017(1 ÷ 5) |
|  |  | 6. Нитритни йони (NO2-) / Нитрити / Азот-нитритен | БДС EN 26777 (1,3)* ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) БДС EN ISO 13395 (1,3) * |
|  |  | 7. Нитрaтни йони (NO3-) / Нитрaти / Азот-нитрaтен | БДС ISO 7890-3 (1,3)* ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) БДС EN ISO 13395 (1,3) * |
|  |  | 8. Амониеви йони (NH4+) /Азот-амониев | БДС ISO 7150 – 1 (1,3)* ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) БДС EN ISO 11732 (1,3)* |
|  |  | 9. Хлоридни йони (Cl)- / Хлориди | БДС 17.1.4.24 (1,3) * ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) БДС EN ISO 15682 (1,3)* |
|  |  | 10. Флуоридни йони (F-) / Флуориди | ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) |
|  |  | 11.Ортофосфати /Фосфати (PO43-) / Фосфати като фосфор(P-PO43-) / Фосфор(общ) | БДС EN ISO 6878(1,3) * ФМ 05/14:2017(1 ÷ 5) БДС EN ISO 15681-1 (1,3) * |
|  |  | 12. Сулфатни йони (SO42-) / Сулфати | ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) |
|  |  | 13. Цианиди (летливи, общи) | ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) БДС EN ISO 14403 – 1 (1,3)* |
|  |  | 14 Загуби при накаляване | БДС EN 15935 (2,4) * |
|  |  | 15. Нефтопродукти / въглеводороди С10÷С40/ | БДС EN ISO 16703 (2,4) * БДС EN 14039(2,4) * БДС EN ISO 9377-2(1,3) * |
|  |  | 16. Съдържание на метали и неметали: Сребро/Ag; Алуминий/ Al; Арсен/ As; Бор/ B; Барий/ Ba; Берилий/ Be; Бисмут/ Bi; Калций/ Сa; Кадмий/ Cd; Кобалт/ Co; Хром/ Cr; Мед/ Cu; Желязо/Fe; Калий/ K; Литий/ Li;, Магнезий/ Mg; Манган/ Mn; Молибден/ Mo; Натрий/ Na; Никел/ Ni; Фосфор/ P; Олово/ Pb; Сяра/ S; Антимон/ Sb; Селен/ Se; Силиций/Si; Калай/ Sn; Стронций/ Sr; Талий/ Tl1, Титан/ Ti; Ванадий/ V; Волфрам/ W; Цинк/ Zn; Живак/ Hg1 | БДС EN ISO 11885 (1,3) * EPA 6010 D (1,3)* |
|  |  | 17Сребро/ Ag; Алуминий/ Al; Арсен/ As; Бор/ B; Барий/ Ba; Берилий/ Be; Калций/ Сa; Кадмий/ Cd; Кобалт/ Co; Хром/ Cr; Мед/ Cu; Желязо/Fe; Калий/ K; Литий/ Li; Магнезий/ Mg; Манган/ Mn; Молибден/ Mo; Натрий/ Na; Никел/ Ni; Фосфор/ P; Олово/ Pb; Антимон/ Sb; Селен/ Se; Силиций/Si/SiO2/; Калай/ Sn; Стронций/ Sr; Титан/ Ti; Ванадий/ V; Цинк/ Zn; Талий / Tl; Живак/ Hg | EPA 6010 D (2,5) * |
|  |  | 18. Алуминий/ Al; Антимон/ Sb; Арсен/ As; Бор/ B; Барий/ Ba; Берилий/ Be; Бисмут/ Bi; Калций/ Ca; Кадмий/ Cd; Кобалт/ Co; Хром/ Cr; Мед/ Cu; Желязо/ Fe; Калий/ K; Литий/ Li; Олово/ Pb; Магнезий/ Mg; Манган/ Mn; Молибден/ Mo; Натрий/ Na; Никел/ Ni; Фосфор/ P; Сяра/ S; Селен/ Se; Силиций/ Si; Калай/ Sn; Стронций/ Sr; Титан/ Ti; Ванадий/ V; Цинк/ Zn; Живак/ Hg | БДС EN 16170 (4,6) * |
|  |  | 19. Хром, шествалентен/ Cr (VI) | EPA 7196A –R1 (1 ÷ 4) * |
|  |  | 20. Полициклични ароматни въглеводороди /PAH/ | БДС EN 15527 (2,4)** БДС EN 17503 (2,4,6)** |
|  |  | 21. Полихлорирани бифенили /PCB/ | БДС EN 17322 (2, 4, 5, 6)** |
|  |  | 22. Полихлорирани дибензо –p- диоксини /PCDD/, полихлорирани дибензофурани /PCDF/ | ISO 13914 (2,4)** |
|  |  | 23. Феноли (летливи)/ Фенолен индекс | БДС EN ISO 14402 (1,3)* |
|  |  | 24. Киселинно неутрализационен капацитет | СД CEN/TS 15364 (2,4)* |
|  |  | 25. Летливи органични съединения /ЛОС/ | БДС EN ISO 22155 (2,4,5)** |
|  |  | 26. Масла и мазнини /хексан екстрахируеми и силикагел третирани продукти/ | ЕРА 1664А - RB (1,3)* ЕРА 9071B – R2 (2,4,5)* |
|  |  | 27. Абсорбируеми органични халогениди /AOX/ | ФМ 05/14:2017 (1 ÷ 5) |
|  |  | 28. Азот по Келдал | БДС EN 16169 (2,4,6)* БДС EN 25663 (1,3)* |
| V | Шум: |  |  |
|  |  | 1 Еквивалентно ниво на шум | БДС ISO 8297* ФМ 06/14:2014 |
|  |  | 2 Ниво на обща звукова мощност | БДС ISO 8297* ФМ 06/14:2014 |
| VI | Утайки от пречиствателни станции (за земеделието) |  |  |
|  |  | 1 Активна реакция / рН | БДС EN ISO 10390* |
|  |  | 2. Електропроводимост | БДС EN 13038* |
|  |  | 3. Полициклични ароматни въглеводороди /PAH/ | БДС EN 17503** |
|  |  | 4. Полихлорирани бифенили /PCB/ | БДС EN 17322** |
|  |  | 5. Сухо вещество / Влага | БДС EN 15934 (Метод А)* |
|  |  | 6. Азот по Келдал | БДС EN 16169* |
|  |  | 7. Азот амониев | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 8. Азот нитратен | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 9. Сулфати; Сулфати като сяра | ФМ 05/14:2017 |
|  |  | 10. Калций, магнезий, калий, фосфор – обменни форми | ФМ 15/18:2018 |
|  |  | 11. Определяне на метали и неметали – екстрахируема форма – арсен /As/, кадмий / Cd/, мед /Cu/, никел / Ni/, олово /Pb/, цинк /Zn/, живак / Hg/, хром /Cr/, фосфор / P/ фосфор изчислен като Р2О5 , калий /К/ калий /изчислен като К2О, магнезий / Mg/, калций / Ca/ | БДС EN 16170* |

Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

** В рамките на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изследване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики.

***Стандартът е отменен, но не е заменен по отношение метода за изпитване.

Фиксиран обхват:

Позовавания:

ФМ 01/03 Метод за определяне съдържанието на аерозолна сярна киселина в газове от производство на сярна киселина и други производствени източници от 2013 г.

ФМ 02/14 Стационарни източници на емисии. Метод за пробовземане и автоматично определяне концентрациите общи въглеводороди, летливи органични съединения, общи въглеводороди изразени като общ въглерод, летливи органични съединения изразени като органичен въглерод от 2014 г.

ФМ 03/14 Стационарни източници на емисии. Метод за пробовземане и автоматично определяне концентрациите на: O2, NO, NO2, NOx, SO2, CO, CO2, HC, CH4, H2S, H2, HCl, Cl2, NH3 и H2O (влага) в газове от 2016 г.

ФМ 04/14 Метод за определяне съдържанието на метали в емисии от стационарни източници и имисии от 2016 г.

ФМ 05/14 Спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на компоненти във води, почви, отпадъци (течни и твърди), утайки, седименти и утайки от пречиствателни станции (за земеделието) от 2017г.

ФМ 06/14 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие от 2014 г.

ФМ 07/15 Определяне съдържанието на цианиди в отпадъчни газове от 2015 г.

ФМ 08/16 Определяне на съдържанието на формалдехид в емисии от стационарни източници. от 2016 г.

ФМ 09/16 Определяне на обща твърдост като сума от калций и магнезий чрез ICP-OES от 2016г.

ФМ 10/16 Определяне на сулфати във води чрез FIA от 2016 г.

ФМ 11/17 Определяне съдържанието на шествалентен хром /Cr (VI) в емисии от стационарни източници от 2017 г.

ФМ 12/17 Метод за определяне съдържанието на амини и меркаптани в емисии от стационарни източници от 2017 г.

ФМ 13/17 Метод за определяне на съдържанието на пестициди в емисии от стационарни източници и имисии от 2017г.

ФМ 14/18 Метод за определяне на екстрахируеми вещества във води от 2018 г.

ФМ 15/18 Определяне на обменни/ подвижни/ форми на метали в утайки от пречиствателни станции (за земеделието) от 2018 г.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби (извадки) (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Атмосферен въздух |  |
| 1 | Атмосферен въздух – емисии | БДС 17.2.4.04* |
| 2 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 13284-1 * |
| 3 | Атмосферен въздух – емисии | БДС ISO 9096 * |
| 4 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 1911 * |
| 5 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 14790* |
| 6 | Атмосферен въздух – емисии | ФМ 01/13:2013 |
| 7 | Атмосферен въздух – емисии | ФМ 02/14:2014 |
| 8 | Атмосферен въздух – емисии | ФМ 03/14:2016 |
| 9 | Атмосферен въздух - емисии | ISO 10780* |
| 10 | Атмосферен въздух - емисии | БДС 17.2.4.09* |
| 11 | Атмосферен въздух - емисии | БДС 17.2.4.10 * |
| 12 | Атмосферен въздух - емисии | БДС 17.2.4.12 * |
| 13 | Атмосферен въздух - емисии | БДС EN ISO 23210* |
| 14 | Атмосферен въздух - емисии | БДС EN ISO 16911-1 * |
| 15 | Атмосферен въздух - емисии | БДС EN ISO 13199* |
| 16 | Атмосферен въздух - емисии | БДС EN 15058* |
| 17 | Атмосферен въздух - емисии | БДС EN 1948-1* |
| 18 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 1948-4+A1* |
| 19 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 13211 (AC)* |
| 20 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 14385* |
| 21 | Атмосферен въздух – емисии | ФМ 07/15:2015 |
| 22 | Атмосферен въздух – емисии | СД CEN/TS 13649* |
| 23 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN ISO 21258* |
| 24 | Атмосферен въздух – емисии | ISO 11338-1* |
| 25 | Атмосферен въздух – емисии | ISO 15713* |
| 26 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 14792* |
| 27 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 14789 * |
| 28 | Атмосферен въздух – емисии | БДС EN 14791* |
| 29 | Атмосферен въздух – емисии | EPА 323* |
| 30 | Атмосферен въздух – имисии | БДС 17.2.5.01* |
| 31 | Атмосферен въздух – имисии | БДС 17.2.4.20* |
| 32 | Атмосферен въздух – имисии | БДС EN 12341* |
| 33 | Атмосферен въздух – имисии | БДС ISO 12884* |
| II. | Води: |  |
|  | Води -повърхностни -Езера и язовири - Реки и потоци | БДС ISO 5667-4* БДС EN ISO 5667-6* |
|  | Води - питейни -за питейно-битови цели | БДС ISO 5667-5* |
|  | Води – отпадъчни Отпадъчни/преработени Котелни инсталации Валежи | БДС ISO 5667-10* БДС ISO 5667-7* БДС ISO 5667-8* |
|  | Води - морски | БДС ISO 5667-9 * |
|  | Води - подземни | БДС ISO 5667-11* |
|  | Води - за строителни цели | БДС EN 1008* |
| III. | Почви: |  |
| 1 |  | БДС 17.4.5.01* |
| 2 |  | БДС ISO 18400 – 102* |
| 3 |  | БДС ISO 18400 – 104* |
| IV. | Отпадъци (течни и твърди), елуати, утайки и седименти, обработени биоотпадъци (компост): |  |
| 1 |  | СД СЕN/TR 15310-2* |
| 2 |  | СД СЕN/TR 15310-3* |
| 3 |  | СД СЕN/TR 15310-4* |
| 4 |  | СД СЕN/TR 15310-5* |
| 5 |  | БДС ISO 5667-12 * |
| 6 |  | БДС EN ISO 5667-13* |
| 7 |  | БДС ISO 5667-17* |
| 8 |  | БДС ISO 8213* |
| V | Утайки от пречиствателни станции (за земеделието) |  |
| 1 |  | БДС EN 12579* |
| 2 |  | БДС EN ISO 5667-13* |

Гъвкав обхват:

Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Фиксиран обхват:

Позовавания:

ФМ 01/03 Метод за определяне съдържанието на аерозолна сярна киселина в газове от производство на сярна киселина и други производствени източници от 2013 г.

ФМ 02/14 Стационарни източници на емисии. Метод за пробовземане и автоматично определяне концентрациите общи въглеводороди, летливи органични съединения, общи въглеводороди изразени като общ въглерод, летливи органични съединения изразени като органичен въглерод от 2014 г.

ФМ 03/14 Стационарни източници на емисии. Метод за пробовземане и автоматично определяне концентрациите на: O2, NO, NO2, NOx, SO2, CO, CO2, HC, CH4, H2S, H2, HCl, Cl2, NH3 и H2O (влага) в газове от 2016 г.

ФМ 07/15 Определяне съдържанието на цианиди в отпадъчни газове от 2015 г.

ФМ 08/16 Определяне на съдържанието на формалдехид в емисии от стационарни източници от 2016 г.

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Газ- анализатори | Кислород (О2) % | от 0 % до 25 % | 2 % | КГ-PI-01-08 (2016) |
|  |  | Въглероден диоксид (CO2) %/ppm/ mg/Nm3 | от 0 % до 51 % от 0 ppm до 510000 ppm от 0 mg/Nm3 до 1002150 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Водород (H2) % / ppm / mg/Nm3 | от 0 % до 5 % от 0 ppm до 50 000 ppm от 0 mg/Nm3 до 4450 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Азотен оксид (NO) ppm / mg/Nm3 | от 0 ppm до 5000 ppm от 0 mg/Nm3 до 6695 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Азотен диоксид (NO2) ppm / mg/Nm3 | от 0 ppm до 2000 ppm от 0 mg/Nm3 до 4100 mg/Nm3 | 3 % |  |
|  |  | Серен диоксид (SO2) ppm / mg/Nm3 | от 0 ppm до 10000 ppm от 0 mg/Nm3 до 28570 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Сяроводород (H2S) ppm / mg/Nm3 | от 0 ppm до 2000 ppm от 0 mg/Nm3 до 3042 mg/Nm3 | 3 % |  |
|  |  | Амоняк (NH3) ppm / mg/Nm3 | от 0 ppm до 1000 ppm от 0 mg/Nm3 до 760 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Въглероден оксид (CO) % / ppm / mg/Nm3 | от 0 % до 15 % от 0 ppm до 150000 ppm от 0 mg/Nm3 до 187500 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Общи въглеводороди (HC) CxHy % / ppm / mg/Nm3 | от 0 % до 50 % от 0 ppm до 500000 ppm от 0 mg/Nm3 до 980000 mg/Nm3 | 2 % |  |
|  |  | Диазотен оксид (N2O) ppm mg/Nm3 | от 0 ppm до 1000 ppm от 0 mg/Nm3 до 1960 mg/Nm3 | 2 % |  |
| 2 | Прахомери и дебитомери при непрекъснато измерване на газове Прахомери: Имисии (a) Емисии (b) Дебитомери: | Прах: µg/Nm3 mg/Nm3 Дебит: Nm3/h | от 1 µg/m3 до 2000 µg/m3 от 0,3 mg/Nm3 до 2000 mg/Nm3 от 2 Nm3/h до 4000000 Nm3/h | 3,5 % 3,5 % (до 10 mg/Nm3) 2,5 % (над 10 mg/Nm3) 2,0 % | КПД-PI-01-15 (2015) |
| 3 | Влагомери | Относителна влажност % RH Aбсолютна влажност % | от 11,0 % RH до 12,0 % RH от 12,0 % RH до 99,0 % RH от 0,3 % до 0,5 % от 0,5 % до 40 % | 1,2 % RH от 1,2 % RH до 2,4 % RH 0,03 % от 0,03 % до 0,96 % | КВ-PI-01-13 (2015) |
| 4 | Средства за измерване на температура |  |  |  |  |
| 4.1 | Цифрови термометри | Температура оС | от 0 оС до 200 оС от 200 оС до 660 оС | от 0,2 оС до 0,6 оС от 0,6 оС до 2,5 оС | КТ-PI-01-2016 (2016) |
| 4.2 | Съпротиви-телни преобразо-ватели на температура | Температура оС | от 0 оС до 200 оС от 200 оС до 660 оС | 0,1 оС до 0,4 оС от 0,3 оС до 2,5 оС |  |
| 4.3 | Термоелек-трични преобразо-ватели на температура (термо-двойки) | Температура оС | от 0 оС до 650 оС от 650 оС до 1200 оС | от 0,4 оС до 3 оС от 2 оС до 5 оС |  |

Позовавания:

КГ-PI-01-08 Методика за калибриране на газанализатори от 2016 г.

КПД-PI-01-15 Методика за калибриране на прахомери и дебитомери при непрекъснато измерване на газове от 2015 г.

КВ-PI-01-13 Методика за калибриране на влагомери от 2015 г.

КТ-PI-01-16 Методика за калибриране на средства за измерване на температура (цифрови термометри, съпротивителни преобразователи на температура, термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки) от 2016 г.

Забележка:

Калибрирането на газоанализатори, прахомери при непрекъснато измерване на газове и влагомери може да се извършва в помещенията на лабораторията или на място при клиента.

Калибрирането на дебитомери при непрекъснато измерване на газове се извършва на място при клиента.

Калибрирането на цифрови термометри, съпротивителни термометри и термодвойки до 650 оС се извършва в помещенията на лабораторията или на място при клиента; калибриране на термодвойки от 650 оС до 1200 оС се извършва само на място при клиента.