ЗАПОВЕД

№ A 606

гр. София, 30.09.2021 г.

Орган за контрол “ЕЛ-ВИ-КОНТРОЛ” от вида С при “ЕЛ-ВИ-1” ЕООД,

гр. Дупница

Адрес на управление: 2600, гр. Дупница, ул. Стефан Караджа № 32

Адрес на офис: 2600, гр. Дупница, ППЗК – Минчов площад ет. 1

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| - Тип на обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| - 22211 | - Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | импеданс на контура ”фаза-защитен проводник” | РПК 1 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) ТС |
| - 2222212 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3 а), б), д), е) БДС 10527 РПК 3 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) Наредба № 9 (ДВ бр. 72/2004) ТС |
| - 222222 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V и над 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПК 2 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) ТС |
| - 14 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V и над 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПК 2 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90  и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр. 72/2004 г.).

ТС – техническа спецификация.