ЗАПОВЕД

№ А 776

София, 10.12.2021г.

Орган за контрол от вида А при ИИКТ-БАН, гр. София

Адрес на управление:

1113 гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2

Адрес на офис:

1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“  № 125, бл. 2

Да извършва контрол на:

| - Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол; процедура за контрол | - Нормативни - актове, - стандарти, - спецификации - схеми за контрол |  |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |  |
| - І. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контур “Фаза-защитен проводник” | ИК-А-03 1/1 2014 | НУЕУЕЛ/2004 г., ДВ 90 и 91/04, изм. ДВ 42/15; НТЕЕ/2008 г., ДВ 26/08, изм. ДВ 42/15; ТС |  |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи (допирно напрежение/ ток на задействане/ време за изключване | ИК-А-07 1/1 2014 | НУЕУЕЛ/2004 г., ДВ 90 и 91/04, изм. ДВ 42/15; НТЕЕ/2008 г., ДВ 26/08, изм. ДВ 42/15; ТС |  |
| 3 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Общо състояние на защитни и заземителни уредби; Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК-А-05 1/3 2018 ИК-А-01 1/1 2014 | НУЕУЕЛ/2004 г., ДВ 90 и 91/04, изм. ДВ 42/15; НТЕЕ/2008 г., ДВ 26/08, изм. ДВ 42/15; ТС |  |
| 4 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Общо състояние на мълниезащит-ни заземителни уредби; Съпротивление на мълниезащит-ни заземителни уредби | ПК-А-05 1/3 2018 ИК-А-01 1/1 2014 | НУЕУЕЛ/2004 г., ДВ 90 и 91/04, изм. ДВ 42/15; НТЕЕ/2008 г., ДВ 26/08, изм. ДВ 42/15; НМСВСОП/2010 г., ДВ 06/11;ТС |  |
| 5 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Съпротивление на изолацията | ИК-А-02 1/1 2014 |  | НУЕУЕЛ/2004 г., ДВ 90 и 91/04, изм. ДВ 42/15; НТЕЕ/2008 г., ДВ 26/08, изм. ДВ 42/15; ТС |
| ІІ. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осветление изкуствено в работна среда, жилищни и обществени сгради | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради № 40-85, Издателство Стандартизация 1985г.; ПК-А-06, ИК-А-06 |  | Наредба № 2/2007 г., ДВ 15/07; Наредба № 9/1994 г. ДВ 46/94; Наредба № 24/ 2003 г., ДВ 95/03; Наредба № 49/1976 г., ДВ 7/76; БДС EN 12464-1:2011 ТС |
| 7 | Микроклимат в работна и битова среда | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Температура на въздуха; Отн. влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха | Наредба № РД-07-3 2014 г. ДВ. 63/2014г.; БДС 16686:1987; ПК-А-06, ИК-А-05 |  | Наредба № РД-07-3 2014 г. ДВ. 63/2014г.; Наредба № 2/2007 г., ДВ 15/07; Наредба № 9/1994 г., ДВ 46/94; Наредба № 24/ 2003 г., ДВ 95/03, попр. ДВ 100/2003; БДС 14776:1987; ТС |
| 8 | Шум в работна среда | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Еквивалентно ниво на шум (дневно, вечерно, нощно); dB(A) Дневно ниво на експозиция на шум; dB(A) Средноседмично ниво на експозиция на шум; dB(A) Върхово ниво на звуково налягане; dB(C) | БДС EN ISO 9612:2009; /БДС ISO 1999:2014/ БДС 15471:1982 ПК-А-06, ИК-А-04 |  | Наредба № 6 /2005 г, ДВ 70/05; Наредба № 6 /2006 г, ДВ 58/06 – (приложение № 2, табл. 1); Наредба № 9/ ДВ 46/94; ТС |
| 09 | Шум в околна среда | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Ниво на шум; dB(A) Еквивалентно ниво на шум (дневно, вечерно, нощно); dB(A) | БДС 15471:1982; ПК-А-06, ИК-А-04 |  | Наредба № 6 /2006 г, ДВ 58/2006, изм. и доп. ДВ 26/19 – (приложение № 2, табл. 2); ТС |
| 10 | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | Първоначален и/ или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Ниво на шум; dB (A) Еквивалентно ниво на шум (дневно, вечерно, нощно); dB(A) | БДС 15471:1982; ПК-А-06, ИК-А-04 |  | Наредба № 2/2007 г., ДВ 15/07; Наредба № 6 /2006 г, ДВ 58/2006, изм. и доп. ДВ 26/19, и – (приложение № 2, табл. 1); Наредба № 9/1994 г., ДВ 46/94; Наредба № 24/ 2003 г., ДВ 95/03, попр. ДВ 100/2003; ТС |

НУЕУЕЛ, ДВ бр. 90 и 91/2004 г.  за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015;

НТЕЕ, ДВ бр. 26/2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането, изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015;

НМСВСОП, ДВ бр. 6/2011 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките, попр. ДВ. бр. 100 от 14.11.2003;

Наредба № 49, ДВ, бр. 7/1976 г. за изкуствено осветление на сградите;

Наредба № 6, ДВ бр.70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 6, ДВ, бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г.

ТС - Технически спецификации на клиента.