ЗАПОВЕД

№ A 284

София, 29.04.2022г.

Лаборатория за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит

на въздух при ”ХИГИТЕСТ” ООД

Адрес на управление: 1797 София,кв.Дървеница, бул.“Андрей Ляпчев”№4

Адрес на лаборатория: 1431 София, бул.”Акад. Ив. Евст. Гешов”, № 15, ет. 10, ст.14

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: Фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Възможност за калибриране и измерване (СМС)* | Метод/ процедура за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дебитомери електронни и ротаметри | Разход, l/min | от 0,02 l/min до 30,00 l/min | от 0,0008 l/min до 0,25 l/min | МК 702-1/2018г. |

Забележка: Калибрирането се извършва само в помещенията на лабораторията.

Позовавания:

МК 702-1/2018г. Методика за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух