ЗАПОВЕД

№ A 210

София, 18.03.2022 г.

„Диагностично-консултативен център „Ел Масри“ ООД, гр. Бургас

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „Ел Масри”

Адрес на управление и офис:

8000 гр. Бургас, к-с Лазур, бл. 158, ет. 1

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изкуствено осветление на работна среда, в жилищни и обществени сгради | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти /съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85; РП 04-01 | Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г.; Наредба № 24, ДВ бр.95/2003г.; Наредба № 49, ДВ бр. 7/1976г.; БДС EN 12464-1; ТС |
| 2. | Микроклимат в работна среда | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти /съоръжения | Температура на Въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха | Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/ 2014г.; БДС 16686; РП 04-02 | Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63 /2014г.; Наредба № 9, ДВ бр. 46 /1994г.; Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; БДС 14776; ТС |
| 3. | Шум в работна среда | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ процеси | Дневно ниво на експозиция на шум, Средно седмично ниво на експозиция на шум, Ниво на върхово звуково налягане | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); РП 04-04 | Наредба № 6, ДВ бр.70/2005г.; ТС |
| 4. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Първоначален и/или периодичен контрол на новии/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум, | БДС 15471; РП 04-03 | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006г. (прил. 2, табл. 1); Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.; ТС |
| 5. | Химични агенти на работна среда | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда | „Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно колориметрични методи”, книга 2, изд. Мед. Академия, НИХПЗ Сдружение „Хигитест”, 1987г.; БДС EN 482; БДС EN 689+АС; РП 04-05 | Наредба № 13, ДВ бр. 8/2004г.; ТС |
| 6. | Прах във въздуха на работна среда | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на инхалабилна фракция на невлакнести прахове | БДС EN 482; БДС 2200; БДС EN 689+АС; РП 04-06 | Наредба № 13, ДВ бр. 8/2004г.; ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);

- Наредба №24, ДВ, бр.95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994 г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);

Наредба №6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.);

Наредба №13 - за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатацияна хичмични агенти при работа (ДВ, бр.8/2004 г.);

Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г;

- Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. “Стандартизация”, 1985г.

ТС – техническа спецификация на клиента.