ЗАПОВЕД

№ А 551

София, 13.09.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, писмо вх. № 31/12 ЛК/12/Е/18.08.2022 г., доклад 2.9.5.5 вх.№ 31/12 ЛК/13/В/08.09.2022 г. и Заповед на ИА БСА № А 550/13.09.2022 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 479/29.07.2022 г., към сертификат

рег.№ 12 ЛК/29.07.2022 г., валидни до 29.07.2026 г., както следва

„СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ "СЖС БЪЛГАРИЯ"

Адрес на управление: София Столична община, р-н Младост, бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес Център Мегапарк, Офис „С” ет.6

Адрес на лаборатория: 8008 гр. Бургас, ул. ”Транспортна”, Бизнес център „Кондоско”, офис 4

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Резервоари с различна форма | Обем, m3 | От 1 m3 до 75 m3 | 0,20 % | ISO 4269:2001 |
| 2. | Хоризонтални резервоари | Обем, m3 | От 1 m3 до 300 m3 | 0,20 % | ISO 12917-1:2017 |
| 3. | Вертикални, цилиндрични резервоари | Обем, m3 | От 1 m3 до 1 000 m3 | 0,20 % | БДС ISO 7507-2:2022 |
|  |  |  | От 1 000 m3 до 10 000 m3 | 0,15 % |  |
|  |  |  | От 10 000 m3 до 50 000 m3 | 0,10 % |  |
|  |  | Обем, m3 | От 10 m3 до 50 000 m3 | 0,15 % | ВЛМК 1:2015 |
|  |  | Обем, m3 | От 100 m3 до 50 000 m3 | 0,15 % | БДС ISO 7507-4:2016 |

Забележка: Калибрирането се извършва на място при клиента.

Фиксиран обхват:

Позовавания: ВЛМК 1:2015 Методика за калибриране на вертикални цилиндрични резервоари по геометричен метод чрез електрооптично измерване

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 12 ЛК/13.09.2022 г., валиден до  29.07.2026 г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от «СЖС България» ЕООД ООД, гр. София, ръководителя на Лаборатория за калибриране «СЖС България» към «СЖС България» ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Лаборатория за калибриране «СЖС България» към «СЖС България» ЕООД е длъжна да върне в ИА БСА оригинала на Сертификат за акредитация рег. № 12 ЛК/29.07.2022г., валиден до 29.07.2026г. и приложение заповед за акредитация № А 479/29.07.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на „СЖС България“ ЕООД в 3 (три) – дневен срок от издаването ù.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация”