ЗАПОВЕД

№ A 577

София, 05.10.2022г.

Орган за контрол ,,ЛИНАС КОНТРОЛ” от вида С

при ,,ЛИНАС КОНТРОЛ” ЕООД, гр. София

Адрес на управление и на офис: 1303 гр. София, ул. „Цар Симеон” № 212

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Импеданс на контура "фаза-защитен проводник | П 01 | Наредба №3, ДВ, бр. 90,91/2004 Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 ТС |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: време низключване ток на задействане защитно заземление допирно напрежение | П 02 | Наредба №3, ДВ, бр. 90,91/2004 Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 ТС |
| 3 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на изолация | П 03 БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е) | Наредба №3, ДВ, бр. 90,91/2004 Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 |
| 4 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | П 04 | Наредба №3, ДВ, бр. 90,91/2004 Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 ТС |
| 5 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | П 05 | Наредба №4, ДВ, бр. 6/2011 ТС |
| 6 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Безопасно свръхниско напрежение | П 06 | Наредба №3, ДВ, бр. 90,91/2004 Наредба №16 -116, ДВ, бр.26/2008 , ТС |
| 7 | Микроклимат в работна и битова среда | нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха, - Относителна влажност на въздуха, - Скорост на движение на въздуха | П 07 БДС 16686 Hаредба № РД-07-3 ДВ,бр.63/2014 | БДС 14776 Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007 Наредба №3, ДВ, бр. 15/ 2007 Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994 Наредба №24, ДВ, бр. 95/2003 Наредба №26, ДВ, бр. 103/2008 Hаредба № РД-07-3 /ДВ,бр.63/2014/ ТС |
| 8 | - Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | - Дневно ниво на експозиция на шум - Средноседмично ниво на експозиция на шум - Върхово ниво на звуково налягане | П 08 БДС EN ISO 9612 (БДС IS0 1999) | Наредба №6, ДВ, бр. 70/2005 ТС |
| 9 | Шум в околна среда – различни територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | - Еквивалентно ниво на шум | П 08 БДС 15471 | CД CEN/TS 54-14, т.6.6.2 Наредба №6, ДВ, бр. 58/2006, прил. 2, табл. 2 ТС |
| 10 | Шум в помещения на обществени и жилищни сгради | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | - Ниво на шум - Еквивалентно ниво на шум | П 08 БДС 15471 | CД CEN/TS 54-14, т.6.6.2 Наредба №6, ДВ, бр. 58/2006 прил. 2, табл. 1 Наредба №7, ДВ, бр. 88/1999 Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994 Наредба №24, ДВ, бр. 95/2003 Наредба №26, ДВ, бр. 103/2008 Наредба №2, ДВ, бр.15/2007 Наредба №6, ДВ, бр. 16/1977 г., ТС |
| 11 | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Осветеност | П 09 БДС ЕN 12464-2 Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, 1985 г. | БДС ЕN 12464-2 Наредба №49, ДВ, бр. 7/1976 БДС ЕN 12464-1, Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007 Наредба №3, ДВ, бр. 15/ 2007 Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994 Наредба №24, ДВ, бр. 95/2003 Наредба №26, ДВ, бр. 103/2008 ТС |
| 12 | Aварийно евакуационно осветление | На нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, 1985 г. П 09 | БДС ЕN 1838-т.4.2.1 Наредба №Iз, ДВ, бр. 96/2009-чл.55, ал.6 Наредба №49, ДВ, бр. 7/1976 Наредба №РД-02-20-3, ДВ, бр. 5/2016 ТС |
| 13 | Вентилационни инсталациии | На нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Скорост на въздушния поток, Дебит на въздуха | П 11 БДС 12.3.018 | Наредба №15, ДВ, бр. 68/2005 Наредба № 24, ДВ бр. 95/28.10.2003 ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. (ДВ бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба 16 – 116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането. (ДВ бр.26/2008г.);

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003г.);

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.);

Наредба № РД-07-3 - за микроклимата на работните места(ДВ бр. 63/2014г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005г.);

Наредба № 7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр.46/1994г.);

Наредба № 6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места ( ДВ бр.16/1977г.);

Наредба № Iз (ДВ бр.96/2009.)- за стройтелно – технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар.

Наредба № РД-02-20-3 (ДВ бр.5/2016)- за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за общественно обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, клултурата и изкуствата;

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);

Наредба  № 15 - за техническите правила и  нормативи за проектиране,   изграждане   и   експлоатация   на   обектите   и   съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (ДВ бр. 68/2005г.);