ЗАПОВЕД

№ A 179

София, 19.04.2023 г.

Орган за контрол “ЕКЗАКТ” от вид С при

„Национален център по обществено здрав и анализи”

(НЦОЗА), гр. София

Адрес на управление и офис: 1431, гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електромаг-нитни полета | На нови и/или в експлоата-ция обекти и съоръжения | 1. Интензитет на електрично поле, V/m; (20 Hz  f  4,0 GHz) 2. Плътност на магнитния поток (магнитна индукция), T ; G; (0 Hz  f  400 kHz) 3. Плътност на мощност (плътност на енергийния поток), W/cm2 ; (100 кHz  f 4,0 GHz) | ППРФФ – 1 Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в отделения за физикална терапия и рехабилитация, Сборник методи за хигиенни изследвания, том І, НЦХМЕХ, София 1999; Методика за изследване на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ, ЗРУ) и трафопостове, Сборник методи за хигиенни изследвания,, том І, НЦХМЕХ, 1999; Методика за измерване и хигиенна оценка на постоянно магнитно поле в работна среда, Сборник методи за хигиенни изследвания, том І, НЦХМЕХ, София 1999; Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видеодисплеи, Сборник методи за хигиенни изследвания,, том І, НЦХМЕХ, София 1999; -Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитни полета, том 1: Практическо ръководство; -Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи -Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/EС за електромагнитните полета, Ръководство за малки и средни предприятия (МСП). | Наредба РД-07-5, ДВ, бр. 95/2016 г. Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г. Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г. Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999 г. Техническа спецификация на клиента |
| 2. | Лазери | На нови и/или в експлоата-ция обекти и съоръжения | Клас по степен на риск (на лазери с представени технически характеристики) | ПРФФ – 2 БДС EN 60825-1 БДС EN 60825-1/A11 Методика за изследване и оценка на лазерни източници за класифициране по степен на професионален риск, Сборник методи за хигиенни изследвания, том І, НЦХМЕХ, София 1999 | Наредба № 5, ДВ, бр. 49/2010 г. Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г. БДС EN 60825-1 БДС EN 60825-1/A11 Техническа спецификация на клиента |
| 3. | Вибрации в помещения на жилищни сгради | На нови и/или в експлоата-ция обекти и съоръжения | - Виброускорение, m/s2 | Наредба № 9, ДВ, бр. 17/2010 г. | Наредба № 9, ДВ, бр. 17/2010 г. Техническа спецификация на клиента |
| 4. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоата-ция обекти и съоръжения | - 1 Еквивалентно ниво на шума, dBA - 2. Ниво на шум, dBA | ПРФФ – 7 БДС 15471 | Наредба № 6, ДВ, бр. 58/2006 г. (Приложение 2, Таблица 1) Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г. Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г. Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г. Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008 г. Техническа спецификация на клиента |
| 5. | Ултразвук в работна среда от производствени източници | На нови и/или в експлоата-ция обекти и съоръжения | - Ниво на звуково налягане в ултразвуковия обхват в терц-октавни честотни ленти, dB | ПРФФ – 8 БДС 12.4.077 | Техническа спецификация на клиента БДС 12.1.001 |

Позоваване:

*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване  (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба №6 - ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.)

Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ. бр. 17/2010г.);

Наредба №5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения     (ДВ. бр. 49/2010 г.);

Наредба №РД-07-5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (ДВ. бр. 95/2016г.);

Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия, Сб. методи, том І,      НЦХМЕХ, 1999г.;

Методика за изследване на ЕМП в ОРУ, ЗРУ и трафопостове, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999г.;

Методика за измерване на постоянно магнитно поле, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999г.;

Методика за изследване на ЕМП от видеодисплеи, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999г.;

Методика за изследване и оценка на лазери за класифициране по степен на риск, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999г.;

Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 Ghz);

Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО:

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство;

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи;

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, Ръководство за МСП (малки и средни предприятия);

Техническа спецификация на клиента.