ОБХВАТ 12 ЛИК

„КАРГО ИНСПЕКШЪНС СЪРВИСИС“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

Адрес на управление и на лаборатория: 8000 Бургас, ул. „Фердинандова“ №5

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нефт и течни нефтопродукти | Плътност | БДС EN ISO 3675 ASTM D5002 |
| 2. . | Нефт | Сяра | ASTM D4294 |
|  |  | Седименти | ASTM D473 |
|  |  | Вода | ASTM D4928 |

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби (извадки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефт и течни нефтопродукти | БДС EN ISO 3170 |

Забележка: Дейността по изпитване се извършва само в лабораторията.

Гъвкав обхват:

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Хоризонтални и вертикални резервоари | Обем, m³, l | от 0.1 m³ до 1 m³ (от 100 l до 1000 l) | 0,20 % | CIG–01-05 : 2015 (лентов метод) |
|  |  |  | от 1 m³ до 10 m³ (от 1000 l до 10000 l) | 0,20 % |  |
|  |  |  | от 10 m³ до 100 m³ (от 10000 l до 100000 l) | от 0,15 % до 0,10 % |  |
|  |  |  | От 100 m³ до 1000 m³ (от 100000 l до 1000000 l) | от 0,10 % до 0,08 % |  |
|  |  |  | от 1000 m³ до 10000 m³ (от 1000000 l до 10000000 l) | от 0,08 % до 0,05 % |  |
|  |  |  | от 10000 m³ до 20000 m³ (от 10000000 l до 20000000 l) | от 0,08 % до 0,05 % |  |
|  |  |  | от 20000 m³ до 50000 m³ (от 20000000 l до 50000000 l) | от 0,08 % до 0,05 % |  |

Позоваване: CIG–01-05:2015 Методика за калибриране (лентов метод) на вертикални и хоризонтални резервоари за течни и насипни продукти.

Забележка: Дейността по калибриране се извършва само на място при клиента.