ЗАПОВЕД

№ А 56

София, 30.01.2024 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ  АД

АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

Адрес на управление и лаборатория:

2070 Пирдоп, обл. Софийска, Индустриална зона

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Води - повърхностни, подземни, отпадъчни промишлени и битово-фекални. | 1.1. Активна реакция, pH | БДС EN ISO 10523 |
|  |  | 1.2. Арсен, Молибден, Калций, Сяра, Желязо, Мед, Селен, Цинк, Кадмий, Олово, Никел, Бисмут, Антимон, Хром, Манган, Калай | БДС EN ISO 11885 |
|  |  | 1.3. Арсен, Молибден, Мед, Селен, Цинк, Кадмий, Олово, Никел, Бисмут, Антимон, Хром, Манган, Кобалт, Ванадий, Талий | БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | 1.4. Желязо | ВВЛМ 1/2014 |
|  |  | 1.5. Разтворени в-ва | БДС 17.1.4.04 |
|  |  | 1.6. Неразтворени в-ва (Суспендирани в-ва) | БДС 17.1.4.04 БДС EN 872 |
|  |  | 1.7. Сух остатък | БДС 17.1.4.04 |
|  |  | 1.8. Сулфати | БДС 17.1.4.03 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 1.9. ХПК | ISO 15705 / т.4.2 |
|  |  | 1.10. БПК5 | ВВЛМ 2/2006 |
|  |  | 1.11. Въглеводороден индекс за нефтопродукти | БДС EN ISO 9377-2 |
|  |  | 1.12. Живак | EPA 7473 |
|  | Емисии от стационарни източници | 2.1. Обща прах | БДС EN 13284-1 БДС ISO 9096 |
|  |  | 2.2.Арсен, Кадмий, Хром, Мед, Манган, Никел, Олово, Антимон, Кобалт, Талий, Ванадий | БДС EN 14385 |
|  | Атмосферен въздух | 3.1. ФПЧ 10 | БДС EN 12341 |
|  |  | 3.2. Арсен, Кадмий, Никел, Олово, Мед – ФПЧ 10 | ВВЛМ 3/2013 |
|  |  | 3.3. Арсен, Кадмий, Никел, Олово – ФПЧ 10 | БДС EN 14902 |
| 4. | Руди, минерали, концентрати, шихти | 4.1. Въглерод | ВВЛМ 5/2023 |
| 5. | Почви | 5.1. Активна реакция, рН / рН (H2O) | БДС EN ISO 10390 |
|  |  | 5.2. Арсен, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Цинк, Селен | ISO 22036 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Емисии от стационарни източници | БДС EN 13284-1 БДС ISO 9096 |
|  | Атмосферен въздух | БДС EN 12341 |

Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Фиксиран обхват

Позовавания:

ВВЛМ 1/2014	Качество на водата. Приложение на масспектрометрията с индуктивно свързана плазма (ICP–MS). Определяне на желязо.

ВВЛМ 2/2006	Фотометричен метод с тест Spectroquant за определяне съдържанието на БПК5 във води.

ВВЛМ 3/2013	Метод за измерване на Pb, Cd, As, Cu и Ni във ФПЧ 10 на твърди частици във въздуха.

ВВЛМ 5/2023	Метод за определяне на общ въглерод в прахови проби чрез инфрачервен анализатор ELTRA ELEMENTRAC HTFR.