ЗАПОВЕД

№ A 97

София, 07.03.2024г.

## АКРЕДИТИРАМ

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ИЗПИТВАТЕЛНА И КАЛИБРОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА

ПРИ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Адрес на управление и на лаборатоиря:

1797 София, бул. „Св. Климент Охридски” № 8

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1. СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ - Нажежаеми лампи - Халогенни нажежаеми лампи - Живачни газоразрядни лампи 1.4. Натриеви газоразрядни лампи – с ниско и високо налягане 1.5. Метал халогенни газоразрядни лампи 1.6. Автомобилни лампи 1.7. Луминесцентни лампи – тръбни и компактни 1.8. Различни др. видове лампи (като компактни светлодиодни лампи, тръбни светлодиодни лампи, ретрофит светлодиодни) 1.9. Специални лампи | Мощност | БДС EN 13032-1, т.5.3, табл. 2; БДС EN 13032-4, т.4.3 БДС EN 60809 т. 4.8 и Приложение С МКО публ. № 121 |
| 2 |  | Електрически ток | БДС EN 13032-1, т.5.3., табл. 2; БДС EN 13032-4, т.4.3 БДС EN 60809, т. 4.8 и Приложение С МКО публ. № 121 |
| 3 |  | Електрическо напрежение | БДС EN 13032-1, т.5.3., табл. 2; БДС EN 13032-4, т.4.3 БДС EN 60809, т. 4.8 и Приложение С МКО публ. № 121 |
| 4 |  | Светлинен поток | БДС EN 13032-1–т. 5.5, т. 6.1.2, т.6.1.3, табл.3; БДС EN 13032-4, т.6.2 БДС EN 60809, Приложение С |
| 5 |  | Интензитет на светлината | БДС EN 13032-1 – т. 5.4 и таблица 2 ; БДС EN 13032-4, т.6.2 |
| 6 |  | Яркост, габаритна яркост | БДС EN 13032-1 – т. 5.6 и таблица 2 БДС EN 13032-4, т.6.7 |
| 7 |  | Устойчивост на повишено електродвижещо напрежение | БДС ЕN 60432-1, т.2.9, Приложение Е |
| 8 |  | Здравина на закрепване на цокъла | БДС EN 60432-1, т.2.5 и таблици 3 и 4; Приложение С БДС EN 60968 - т. 9 |
| 9 |  | Електрично съпротивление на изолация на цокъла | БДС EN 60432-1, т.2.6; Приложение А БДС EN 61195 - т. 2.4 |
| 10 |  | Нагряване на лампата | БДС EN 60432-1, т.2.4, таблица 2, Приложение К БДС EN 60968, т. 10 БДС EN 60969, Приложение А БДС EN 61195, Приложение В БДС EN 60360:2002 |
| 11 |  | Време на запалване | БДС EN 60188, т.1.4,Приложение А и В БДС EN 61167, т.4.5 БДС EN 60969, Приложение А |
| 12 |  | Координати на цвета | БДС EN 60188, т.1.4.7, Приложение В и С БДС EN 61167, т. 4.5 БДС 8.882, отмененен, но не заменен за изискванията и методите БДС EN ISO 11664-3 МКО публ. № 15 |
| 13 |  | Светлоотдаване (Клас на енергийна ефективност) | БДС EN 50285, т. 6 БДС EN 13032-4, т.6.4 Регламент 244 на ЕО, Приложение III |
| 14 | 1.10. Светлодиоди | Светлинен поток | БДС EN 13032-1 - т. 5.5, т. 6.1.2, т.6.1.3, табл.3; МКО публ. № 127 |
| 15 |  | Интензитет на светлината | БДС EN 13032-1, табл.2 МКО публ. № 127 |
| 16 |  | Координати на цвета | БДС EN ISO 11664-3:2013 МКО публ. № 15 БДС 8.882, отмененен, но не заменен за изискванията и методите МКО публ. № 127 |
| 17 |  | Работна температура | МКО публ. № 127 |
| 18 | 2. ОСВЕТИТЕЛИ: (вкл. и светлодиодни осветители) 2.1. Неподвижни осветители за общо осветление 2.2. Осветители за вграждане 2.3. Осветители за осветяване на улици и пътища 2.4. Преносими осветители с общо предназначение 2.5. Прожектори 2.6. Осветители с нажежаеми лампи с вградени трансфор матори или конвертори 2.7. Преносими осветители за паркове 2.8. Ръчни осветители 2.9. Преносими осветители, привлекателни за деца 2.10.Осветители за фото и кино (непрофесионални) 2.11. Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми и кино студия (за монтаж на открито и в закрити помещения) 2.12. Осветители за аварийно осветление 2.13. Светлинни гирлянди 2.14. Осветителни системи със свръх ниско напрежение с нажежаеми лампи 2.15. Осветители с ограничаване на температурите по повърхността на корпуса 2.16. Осветители за използване в болнични и здравни заведения 2.17. Асанасьорни осветители 2.18. Специални осветители 2.19. Осветители за моторни превозни средства | Електрическо съпротивление на изолацията | БДС EN 60598-1 – т. 10.2 |
| 19 |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN 60598-1 – т. 10.2 |
| 20 |  | Светлоразпре-деление | БДС EN 13032-1 – т. 5.4, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, таблици 2, 3 и 4, Приложения А,В БДС EN 13032-4, т.6.5 |
| 21 |  | Интензитет на светлината | БДС EN 13032-1 – т. 5.4 и таблица 2 БДС EN 13032-4, т.6.5 |
| 22 |  | Коефициент на полезно действие (без светлодиодни осветители) | БДС EN 13032-1, т. 5.5 |
| 23 |  | Нагряване на различни елементи | БДС EN 60598-1 – т.12.4 и таблици 12.1 и 12.2 |
| 24 |  | Температура на опорната повърхност | БДС EN 60598-1 – т.12.4 и таблици 12.1 и 12.2 |
| 25 |  | Механична якост | БДС EN 60598-1 – т. 4.13.1, 4.13.2; таблица 4.3 |
| 26 |  | Механична якост на окачващото устройство | БДС EN 60598-1 – т.4.14.1, 4.14.2 |
| 27 |  | Устойчивост на преобръщане | БДС EN 60598-1 – т.4.4.14 |
| 28 |  | Дължина на изолационните разстояния по повърхността на изолацията и през въздуха | БДС EN 60598-1 – т.11.2, табл. 11.1 |
| 29 |  | Защита срещу директен допир | БДС EN 60598-1 – т. 8.2.1, 8.2.5 БДС EN 60529 |
| 30 |  | Защита срещу индиректен допир | БДС EN 60598-1 – т. 7.2.1, 7.2.8, 7.2.11 |
| 31 |  | Способност за поставяне върху горим материал | БДС EN 60598-1 – т.12.5 и таблица 12.3 |
| 32 |  | Осветеност | БДС EN 12464-1,2 – т.6.1 |
| 33 |  | Габаритна яркост | БДС EN 13032-1 – т. 5.6 и таблица 2 БДС EN 13032-4, т.6.7 |
| 34 |  | Електрически ток | БДС EN 13032-1, т.5.3, табл. 2 БДС EN 13032-4, т.4.3 |
| 35 |  | Мощност | БДС EN 13032-1, т.5.3, табл. 2 БДС EN 13032-4, т.4.3 |
| 36 | 3. ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ 3.1. За вътрешно естествено и изкуствено осветление 3.2 За улично осветление 3.3. За спортно осветление. 3.4. За художествено – архитектурно осветление. 3.5. За тунелно осветление. 3.6. За аварийно осветление. | Осветеност | МУ 40 (отменени, но не заменени)-т.4 БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Приложение А БДС EN 1838, Приложение А БДС EN 12193, т. 6 |
| 37 |  | Яркост | МУ 40 (отменени, но не заменени)-т.4 БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Приложение А БДС EN 1838, Приложение А БДС EN 12193, т. 6 |
| 38 |  | Равномерност на осветеността | МУ 40 (отменени, но не заменени) - т. 4 БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Приложение А БДС EN 1838, Приложение А БДС EN 12193, т. 6 |
| 39 |  | Равномерност на яркостта | МУ 40 (отменени, но не заменени) - т. 4 БДС EN 12464-1,2 БДС EN 13201-4 CR 14380, т.9 и Приложение А БДС EN 1838, Приложение А БДС EN 12193, т. 6 |
| 40 | 4. средства за сигнализация 4.1. Светофари 4.2.Сигнални осветители, 4.3. Фарове 4.4. Светлинно - сигнални устройства и др. светлинна маркировка | Интензитет на светлината | БДС EN 12368 – т. 8.2; БДС EN 12352 – т. 6.2; Наредба № 14 – Приложение № 9 БДС 4704 – т. 3.2.1, 3.2.2 , 5.1.1, 5.1.2 БДС 10916 – от т. 4.3 до 4 |
| 41 |  | Равномерност на яркостта на светещото поле | БДС EN 12368 – т. 8.3 БДС EN 12352 – т. 6.3 |
| 42 |  | Коефициент на интензитета на светлината (Специфичен коефициент на обратно отражение) | БДС EN 12368 – т. 8.4 БДС EN 12352 – т. 6.2 |
| 43 |  | Координати на цвета | БДС EN 12368 – т. 8.5/8,6 БДС EN 12352 – т. 6.4 Наредба № 14/2000 – Приложение № 1 към чл.101, ал. 3 Правило № 43 на ИКЕ /Попр. 2/1995 – Анекс 3 – т. 9.4 БДС 4704 (отменен, но не заменен)– т. 5.1.3 БДС 10916 – т. 4.2 |
| 44 |  | Коефициент на яркост е | БДС EN 12368 – т. 8.5/8,6 БДС EN 12352 – т. 6.4 |
| 45 |  | Коефициент на пропускане | Правило № 43 на ИКЕ /Попр. 2/1995 – Анекс 3 – т. 9 БДС 9973– т. 4.16 |
| 46 | 4.5. Пътни знаци: 4.5.1. Неподвижно закрепени вертикални; 4.5.2. С вътрешно осветление; 4.5.3. Светлоотразяващи стълбчета; 4.5.4. Променливи знаци 4.5.5. Отражателни пътни кабъри. | Координати на цвета | БДС EN 12899-1- т.4 и 7, Приложение А БДС EN 12966, т. 5.5 БДС EN 1463-1, Приложения А, В и С |
| 47 |  | Коефициент на яркост е | БДС EN 12899-1- т.4 и 7, Приложение А БДС EN 12966, т. 5.5 БДС EN 1463-1, Приложения А, В и С |
| 48 |  | Специфичен коефициент на обратно отражение | БДС EN 12899-1- т.4 и 7, Приложение А БДС EN 12966, т. 5.5 БДС EN 1463-1, Приложения А, В и С. |
| 49 |  | Равномерност на яркостта | БДС EN 12899-1- т.4 и 7, Приложение А БДС EN 12966, т. 5.5 БДС EN 1463-1, Приложения А, В и С. |
| 50 |  | Яркост, яркостно отношение | БДС EN 12966, т. 5.5 |
| 51 | 4.6. Пътна маркировка (боя за пътна маркировка) | Координати на цвета | БДС EN 1436 – т. 4.4, таблица 6 и 7; Приложение С |
| 52 |  | Коефициент на яркост е | БДС EN 1436 – т. 4.4, таблица 6 и 7; Приложение С |
| 53 |  | Специфичен коефициент на обратно отражение | БДС EN 1436 – т. 4.2 и т.4.3, Приложение А и В |
| 54 | 4.7. Табели за регистрационни номера на МПС и ремаркета 4.8. Опознавателни знаци за движещи се превозни средства | Координати на цвета | БДС ISO 7591 – т. 7 Правило №69 на ИКЕ Правило №70 на ИКЕ Правило №104 на ИКЕ, т. 7.1 и Анекс 6 |
| 55 |  | Коефициент на яркост е | БДС ISO 7591 – т. 7 Правило №69 на ИКЕ Правило №70 на ИКЕ Правило №104 на ИКЕ т. 7.1 и Анекс 6 |
| 56 |  | Специфичен коефициент на обратно отражение | БДС ISO 7591 - т. 6.1 Правило №69 на ИКЕ Правило №70 на ИКЕ Правило №104 на ИКЕ т. 7.1 и Анекси 1 и 7 |
| 57 | 4.9. Стоп-сигнален триъгълник | Координати на цвета | Правило №27 на ИКЕ, т.2 и Анекс 5 |
| 58 |  | Коефициент на яркост е | Правило №27 на ИКЕ, т.2 и Анекс 5 |
| 59 |  | Специфичен коефициент на обратно отражение | Правило №27 на ИКЕ, т.4 и Анекси 5 и 6 |
| 60 |  | Равномерност на коефициента на обратно отражение | Правило №27 на ИКЕ, т.4 и Анекс 6 |

Позовававне:

| 1. | *БДС 8.882:1984 (отпаднал без замяна) | Колориметрия. Основни методи за измерване на цвета |
| --- | --- | --- |
| 2. | * БДС 4704:1984 (отпаднал без замяна) | Електрообзавеждане на автомобили. Фарове. |
| 3. | Публикация № 127 на Международна Комисия по Осветление (МКО):2007 | Измерване на светлодиоди. |
| 4. | Публикация № 15 на Международна Комисия по Осветление (МКО):2018 | Колориметрия |
| 5. | Публикация № 121 на Международна Комисия по Осветление (МКО):1996 | Фотометрия и гониофотометрия на осветители |
| 6. | Регламент 244 на ЕО:2009, Приложение III | Регламент за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита |
| 7. | МУ (методически указания)40 – 85-ДКНТП – Главно управление Стандартизация:1985 | Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление |
| 8. | СД CR 14380 (СЕН доклад – CEN report):2005 | Приложно осветление. Осветление на тунели |
| 9. | Правило на ИКЕ №27/Допълнение 26:1998 | Технически изисквания за одобряване на стоп-сигнален триъгълник. |
| 10. | Правило на ИКЕ №43/Допълнение42:1995 | Технически изисквания към колесни превозни средства и части от тях. |
| 11. | Правило на ИКЕ № 69/Допълнение 68:1995 | Единни условия за одобряване на задните опознавателни знаци за бавно движещи се превозни средства и техните ремаркета. |
| 12. | Правило на ИКЕ № 70/Допълнение 69:1987 | Единни условия за одобряване на задните опознавателни знаци за тежки и дълги превозни средства.. |
| 13. | Правило на ИКЕ № 104/ Допълнение 103:1998 | Единни условия за одобряване на светло-отразяваща маркировка за бавно движещи се превозни средства и техните ремаркета. |
| 14. | Наредба №14 от 2012г.- ДВ бр. 86 и 87 | Наредба за летища и летищно осигуряване (Основни характеристики на летища) |

**Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Да извършва калибриранe на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Луксметри | Осветеност, лукс, lx | от 50 lx до 1000 lx | 2,5 % (к=2) | МЕ 11-13 : 2021 (РПК 17:2021) |

Позовававне:

| МЕ 11-13:2021 (РПК 17:2021) | Методика за калибриране на луксметри |
| --- | --- |

Забележка: Дейността по калибриране се извършва само в лабораторията.